# Зміст документації конкурсних торгів

| Розділ 1. | Загальні положення |
| --- | --- |
| 1.1. | Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів |
| 1.2. | Інформація про Замовника торгів |
| 1.3. | Інформація про предмет закупівлі |
| 1.4. | Процедура закупівлі |
| 1.5. | Недискримінація Учасників |
| 1.6. | Інформація про валюту |
| 1.7 | Інформація про мову |
| 1.8. | Додаткова інформація |
| Розділ 2. | Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів |
| 2.1. | Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів |
| 2.2. | Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів |
| Розділ 3. | Підготовка пропозицій конкурсних торгів |
| 3.1. | Оформлення пропозиції конкурсних торгів |
| 3.2. | Зміст пропозиції конкурсних торгів Учасника |
| 3.3. | Забезпечення пропозиції конкурсних торгів |
| 3.4. | Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів |
| 3.5. | Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними |
| 3.6. | Кваліфікаційні критерії до Учасників |
| 3.7. | Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі |
| 3.8. | Інформація про субпідрядника (субпідрядників) |
| 3.9. | Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі |
| 3.10. | Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів Учасником |
| 3.11. | Ціна пропозиції конкурсних торгів |
| 3.12. | Заповнення Учасником проекту Договору про закупівлю. |
| Розділ 4. | Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів |
| 4.1. | Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів |
| 4.2. | Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів. |
| 4.3. | Участь в процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів |
| 4.4. | Порядок розкриття пропозицій конкурсних торгів |
| Розділ 5. | Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця |
| 5.1 | Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів |
| 5.2. | Виправлення арифметичних помилок |
| 5.3. | Інша інформація |
| 5.4. | Відхилення пропозицій конкурсних торгів |
| 5.5. | Відміна Замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися |
| 5.6. | Відмова в участі у процедурі закупівлі |
| Розділ 6. | Укладання договору про закупівлю |
| 6.1. | Терміни укладання Договору про закупівлю |
| 6.2. | Основні умови Договору про закупівлю |
| 6.3. | Дії Замовника при відмові переможця торгів підписати Договір про закупівлю |
| 6.4. | Забезпечення виконання Договору про закупівлю |
| Додатки: | Додаток 1 Форма пропозиції конкурсних торгів |
|  | Додаток 2 Документи, що підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційнім критеріям, та інші документи, які має подати Учасник |
|  | Додаток 2.1 Рекомендована форма довідки |
|  | Додаток 3 Основні вимоги до предмета закупівлі |
|  | Додаток 4 Основні умови договору про закупівлю |
|  | Додаток 5 Зразок оформлення конверту |

| 1. Загальні положення |
| --- |
| 1.1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів | Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 р. № 1197-VII зі змінами та доповненнями (далі – Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом. |
| 1.2. Інформація про Замовника торгів |  |
| - повне найменування | Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» Виробнича філія Державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» «Калуська теплоелектроцентраль» (далі – Замовник). |
| - місцезнаходження | вул. Промислова, 1, м. Калуш, Івано-Франківська обл., 77304. |
| - посадова особа Замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з Учасниками | З питань предмету закупівлі (технічних питань): Мельничук Владислав Андрійович - заступник головного інженера ВФ з ремонтних робіт, вул. Промислова, 1, м. Калуш, Івано-Франківська обл., 77304, тел. (03472) 7-89-11, тел. (050) 373-00-25, e-mail: vppr@kltec.if.ua. З процедурних питань: Качан Андрій Анатолійович – секретар комітету з конкурсних торгів ВФ – начальник юридичного відділу ВФ, вул. Промислова, 1, м. Калуш, Івано-Франківська обл., 77304, тел. (03472) 7-89-11; Галуга Володимир Богданович – начальник тендерного сектору ВФ, вул. Промислова, 1, м. Калуш, Івано-Франківська обл., 77304, тел. (03472) 7-89-11, e-mail: yurist2@kltec.if.ua. |
| 1.3. Інформація про предмет закупівлі |  |
| - найменування предмета закупівлі | Ремонтування та технічне обслуговування металевих виробів (заміна елементів екранної системи котла № 1). Код предмета закупівлі на основі Державного класифікатору ДК 016:2010 за показником п’ятого знаку – 33.11.1 |
| - вид предмета закупівлі | Послуги |
| - місце та обсяг надання послуг | Місце надання послуг: ВФ ДПЗД «Укрінтеренерго» Калуська ТЕЦ, вул. Промислова, 1, м. Калуш, Івано-Франківська обл., 77304. Обсяг надання послуг: наведено в Додатку 3 до документації конкурсних торгів. |
| - строк надання послуг | Не пізніше 200 календарних днів від дати підписання Договору про закупівлю. |
| 1.4. Процедура закупівлі | Відкриті торги. |
| 1.5. Недискримінація Учасників | Вітчизняні та іноземні Учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах. |
| 1.6. Інформація про валюту, у якій повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів | Валютою пропозиції конкурсних торгів є національна валюта України - гривня. Розрахунки здійснюватимуться Замовником на умовах Договору про закупівлю, який буде укладено з Учасником-переможцем торгів за результатом процедури закупівлі. |
| 1.7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів | Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються Замовником, викладаються українською мовою. Усі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів, складаються Учасником українською або російською мовою. Якщо до складу пропозиції конкурсних торгів входитимуть документи, які за своїм походженням були складені на іншій, ніж українська або російська мови, вони обов’язково супроводжуються перекладом на українську мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою. Усі звернення, листи, заявки, які подаються Учасниками Замовнику з будь-яких питань, пов’язаних з участю в процедурі закупівлі, мають бути складені українською або російською мовою. |
| 1.8. Додаткова інформація | Отримання документації конкурсних торгів: за адресою Замовника, кабінет тендерного сектору особисто або поштою (у т. ч. електронною). Замовник безоплатно надсилає документацію конкурсних торгів поштою (у т. ч. електронною) або надає особисто на письмовий запит протягом трьох робочих днів з дня отримання від фізичної/юридичної особи відповідного запиту. У запиті зазначаються найменування (для юридичної особи) або ім'я (ПІБ для фізичної особи), поштові реквізити, засіб зв’язку (телефон, факс, е-mail); у разі отримання документації конкурсних торгів особисто – ПІБ та посада представника, уповноваженого на отримання документації конкурсних торгів. Особа, яка особисто отримує документацію конкурсних торгів, повинна розписатися у реєстрі видачі документації конкурсних торгів, який веде Замовник. Електронна версія документації конкурсних торгів розміщена для загального доступу на веб-порталі Уповноваженого органу за адресою: http://www.tender.me.gov.ua відповідно до номеру оголошення про проведення відкритих торгів та може бути безоплатно отримана кожною фізичною/юридичною особою. |
| 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів |
| 2.1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів | Фізична/юридична особа, яка отримала документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до Замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на письмовий запит протягом трьох днів з дня його отримання та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім робочих днів з дня оприлюднення таких змін на веб-порталі Уповноваженого органу, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. У разі несвоєчасного подання Замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін Замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. Зазначена інформація оприлюднюється Замовником відповідно до статті 10 Закону. |
| 2.2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів | У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів Замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах. Зазначена інформація (за наявності) оприлюднюється Замовником відповідно до статті 10 Закону. |
| 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів |
| 3.1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів | Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої особи Учасника (нанесення підпису за допомогою факсиміле або інших технічних засобів не допускається), прошита, пронумерована у запечатаному конверті. Учасник має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів щодо предмету закупівлі. Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів Учасника, які містять будь-яку інформацію, повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої особи Учасника (нанесення підпису за допомогою факсиміле або інших технічних засобів не допускається). Документи або матеріали, які надаються Учасником в складі пропозиції конкурсних торгів додатково на його розсуд (крім тих, які передбачені цією документацією конкурсних торгів), мають бути пронумеровані. Водночас, Замовник не встановлює вимоги щодо обов’язковості завірення підписом Учасника кожної сторінки таких документів або матеріалів. У пропозиції конкурсних торгів Учасника не допускаються окремі записи або правки. Відповідальність за помилки друку в документах, надісланих до Замовника та підписаних уповноваженим представником Учасника, несе останній. Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів Учасника процедури закупівлі підтверджуються відповідними документами: копією витягу (випискою) з протоколу засідання органу управління Учасника, копією наказу про призначення, оригіналом довіреності/доручення та/чи іншим документом, що підтверджує певні повноваження посадової особи Учасника. Пропозиція конкурсних торгів прошита та завірена, згідно з вимогами документації конкурсних торгів, з реєстром наданих документів (із зазначенням сторінок) запечатується в конверт. На конверті повинно бути зазначено: - повне найменування і місцезнаходження Замовника; - назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів; - повне найменування (ПІБ) Учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (номер за ДРФО), номери контактних телефонів; - маркування: «Не відкривати до _________» (зазначається Учасником дата та час розкриття пропозиції конкурсних торгів). Зразок оформлення конверту наведений в Додатку 5 до документації конкурсних торгів. Якщо конверт, що містить пропозицію конкурсних торгів Учасника, не оформлений, не запечатаний та не промаркований відповідно до вимог цього пункту, Замовник не несе відповідальності за збереження форми та змісту такої пропозиції конкурсних торгів до моменту її розкриття. Недотримання Учасником зразку оформлення конверту пропозиції конкурсних торгів не є причиною для відхилення його пропозиції. |
| 3.2. Зміст пропозиції конкурсних торгів Учасника | Пропозиція конкурсних торгів, яка подається Учасником повинна складатися з: 1) Пропозиції конкурсних торгів, заповненої згідно з формою, наведеною в Додатку 1 до документації конкурсних торгів. 2) Документів, що підтверджують повноваження уповноваженої особи Учасника щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів Учасника згідно з п. 3.1 документації конкурсних торгів. 3) Документів, що підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям згідно з вимогами розділу І Додатку 2 до документації конкурсних торгів. 4) Документів, які має подати Учасник згідно з вимогами розділу ІІ Додатку 2 до документації конкурсних торгів. 5) Проекту договору про закупівлю, заповненого та підписаного Учасником відповідно до вимог Замовника, згідно з Додатком 4 до документації конкурсних торгів. 6) Документів, що підтверджують повноваження представника Учасника на підписання Договору про закупівлю, який має бути укладений за результатами процедури закупівлі (завірених відповідно до п. 3.1 документації конкурсних торгів або нотаріально посвідчених копій рішення органу управління Учасника, наказу про призначення, контракту/договору, оригіналу довіреності/доручення та/чи інших документів, що підтверджують відповідний обсяг повноважень представника Учасника). Вищезазначені документи мають супроводжуватись реєстром наданих документів із зазначенням номерів відповідних сторінок. |
| 3.3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів | Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається. |
| 3.4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів | Не передбачено, у зв’язку з відсутністю вимоги Замовника щодо надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів. |
| 3.5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними | Пропозиція конкурсних торгів вважається дійсною протягом 90 днів з дати розкриття пропозиції конкурсних торгів. До закінчення цього строку Замовник має право вимагати від Учасників продовження строку дії пропозиції конкурсних торгів. Учасник має право: - відхилити таку вимогу (не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів – у разі наявності забезпечення); - погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів (та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів – у разі наявності забезпечення). |
| 3.6. Кваліфікаційні критерії до Учасників | Згідно статті 16 Закону Замовником вимагається відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям: наявність обладнання та матеріально-технічної бази; наявність працівників відповідної кваліфікації; наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів; наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами). Учасник зобов’язаний надати Замовнику в складі пропозиції конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям в обсязі, зазначеному в розділі І Додатку 2 цієї документації конкурсних торгів. Учасник надає Замовнику інформацію про відсутність підстав, визначених у частинах першій і другій статті 17 Закону, в довільній формі, підписану уповноваженої особою Учасника та скріплену печаткою (за наявності), або шляхом заповнення Рекомендованої форми довідки, наведеної в Додатку 2.1 до документації конкурсних торгів. Спосіб документального підтвердження згідно із законодавством відсутності підстав, передбачених пунктами 11, 2, 4, 5 і 7 частини першої та пунктом 1 частини другої статті 17 Закону, визначається Замовником для надання таких документів лише переможцем процедури закупівлі, згідно з вимогами розділу ІІІ Додатку 2 до документації конкурсних торгів. Замовник не вимагає від Учасника документи та інформацію, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 1 і 6 частини першої статті 17 Закону, а також інформацію, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним. |
| 3.7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Учасники процедури закупівлі зобов’язані надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів Учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим Замовником в Додатку 3 до документації конкурсних торгів, а саме: документи зазначені в пункті 3 розділу ІІ Додатку 2 до документації конкурсних торгів. |
| 3.8. Інформація про субпідрядника (субпідрядників) | Учасник процедури закупівлі зобов’язаний надати в складі пропозицій конкурсних торгів документ зазначений у пункті 5 розділу ІІ Додатку 2 до документації конкурсних торгів щодо повного найменування та місцезнаходження кожного суб’єкта господарювання, якого Учасник планує залучати до надання послуг/виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю. |
| 3.9. Опис окремої частини (лоту) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів | Окремі частини (лоти) для даного предмета закупівлі не передбачені. |
| 3.10. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів Учасником | Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання (без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів – у разі наявності забезпечення). Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані Замовником в письмовій формі до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів. У разі надання заяви про відкликання Учасником пропозиції конкурсних торгів, Замовник повертає відкликану пропозицію конкурсних торгів без її розкриття, після проведення процедури розкриття, поштою. Якщо конверт, що містить пропозицію конкурсних торгів Учасника, яка відкликається, не запечатаний та не промаркований відповідно до вимог документації конкурсних торгів, Замовник не несе відповідальності за збереження форми та змісту пропозиції конкурсних торгів Учасника. |
| 3.11. Ціна пропозиції конкурсних торгів | Учасник зазначає ціну на послуги, які він пропонує та які є предметом закупівлі, в пропозиції конкурсних торгів за формою, наведеною в Додатку 1 до документації конкурсних торгів. Ціна пропозиції конкурсних торгів визначається на весь обсяг послуг, який закуповується відповідно до вимог цієї документації з конкурсних торгів. Усі витрати Учасника, необхідні для своєчасного та якісного надання послуг, мають бути враховані в ціні пропозиції конкурсних торгів. Ті статті витрат, які Учасник не врахував при визначенні ціни пропозиції конкурсних торгів, не підлягають оплаті Замовником після підписання договору про закупівлю та під час його виконання. Вважається, що вони включені в ціну предмету закупівлі. Учасник самостійно відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, сертифікатів та ліцензій на надання послуг, запропонованих на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, сертифікатів та ліцензій. Ціна пропозиції конкурсних торгів Учасника є незмінною та в разі акцепту пропозиції не підлягає перегляду на етапах підписання Договору про закупівлю та його виконання, крім випадків, передбачених договором про закупівлю та чинним законодавством, у тому числі з питань державних закупівель. Ціна пропозиції конкурсних торгів повинна бути чітко та остаточно визначена без будь-яких посилань, обмежень або застережень. Неспроможність Учасника подати всю інформацію, що потребує документація, або подання пропозиції, яка не відповідає вимогам Замовника в усіх відношеннях, є ризиком Учасника. |
| 3.12. Заповнення Учасником основних умов Договору про закупівлю | Учасником обов’язково заповнюється та підписується Проект Договору про закупівлю згідно з Додатком 4 до документації конкурсних торгів. |
| 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів |
| 4.1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів: - спосіб подання пропозицій конкурсних торгів - місце подання пропозицій конкурсних торгів - кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) | Особисто, кур’єром або поштою. Вул. Промислова, 1, м. Калуш, Івано-Франківська обл., 77304, кабінет тендерного сектору. Для даної закупівлі Замовником не передбачене використання електронних засобів для отримання пропозицій конкурсних торгів. 16.02.2016 р. до 09 год. 00 хв. Отримана пропозиція конкурсних торгів вноситься Замовником до реєстру. Пропозиції конкурсних торгів, отримані Замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються Учасникам, що їх подали поштою. На письмовий запит Учасника Замовник протягом одного робочого дня з дня отримання запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу. |
| 4.2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів: - місце розкриття пропозицій конкурсних торгів - дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів | Вул. Промислова, 1, м. Калуш, Івано-Франківська обл., 77304, кабінет головного інженера Виробничої філії. 16.02.2016 р. о 10 год. 00 хв. |
| 4.3. Участь в процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів | До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовником допускаються всі Учасники або їх уповноважені представники, а також представники засобів масової інформації та уповноважені представники громадських об'єднань відповідно до статті 9 Закону. Особи, які уповноважені взяти участь в процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів від імені Учасників, повинні зареєструватись у секретаря комітету з конкурсних торгів до кінцевого строку подання пропозицій конкурсних торгів Замовнику. Для реєстрації необхідно мати при собі документ, що підтверджує особу представника та повноваження цієї особи на участь в процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Повноваження представника Учасника підтверджуються відповідними документами: копією витягу з протоколу засідання органу управління Учасника, або копією наказу про призначення, або оригіналом довіреності чи доручення, або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи Учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу уповноваженого представника Учасника. Відсутність Учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів. |
| 4.4. Порядок розкриття пропозицій конкурсних торгів | Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється, оголошується наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного Учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. На вимогу суб’єктів, зазначених у частині другій статті 27 Закону та пункту 4.3 цієї документації конкурсних торгів, Замовник зобов’язаний продемонструвати зміст документа, що містить інформацію про ціну, наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Уповноваженим органом з питань державних закупівель. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та Учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою Замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому Учаснику на його письмовий запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону. |
| 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця |
| 5.1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів з зазначенням питомої ваги критерію | Замовник має право звернутися до Учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. Замовник та Учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів, змін, спрямованих на коригування пропозиції конкурсних торгів, яка не відповідає формальним вимогам документації конкурсних торгів, з метою приведення її у відповідність з такими вимогами. Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється Замовником на підставі одного критерію - ціна (без ПДВ) за наступною методикою. Методика оцінки пропозицій конкурсних торгів Максимальна кількість балів, яка може бути присвоєна пропозиції конкурсних торгів -100. 1. Пропозиції конкурсних торгів, ціна якої є найнижча з пропозицій, які надані Учасниками, що допущені до оцінки, присвоюється максимально можлива кількість балів (100). 2. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою: Б обчисл = Цmin/Цобчисл х 100, де Б обчисл – обчислювана кількість балів за критерієм «Ціна» для пропозиції конкурсних торгів, у балах; Цmin – найнижча ціна (без ПДВ) пропозиції конкурсних торгів з пропозицій, які надані Учасниками, грн.; Цобчисл – ціна (без ПДВ) пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється, грн.; 100 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна». 3. Усі пропозиції конкурсних торгів, оцінені згідно з методикою оцінки, шикуються по мірі зростання значень бального показника. 4. Переможцем обирається Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого є найбільш економічно вигідною та набрала найбільшу кількість балів (Бобчисл). У випадку однакового значення бального показника (Бобчисл), Учасник-переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів Замовника простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос голови комітету з конкурсних торгів є вирішальним. За результатом розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів складається протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів за формою, встановленою Уповноваженим органом та оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону. |
| 5.2. Виправлення арифметичних помилок | Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це Учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів. У разі виявлення арифметичних помилок в поданій Учасником пропозиції конкурсних торгів під час проведення оцінки Замовник надсилає Учаснику за допомогою факсимільного зв’язку запит щодо надання згоди на виправлення арифметичної помилки з одночасним направленням оригіналу запиту поштовим зв’язком. У запиті викладається суть помилки та час, до якого Учасник має надати письмову відповідь щодо надання/ненадання згоди на виправлення. Відповідь надається факсимільним зв'язком з наступним направленням оригіналу такої відповіді на адресу Замовника поштовим зв'язком. У разі відсутності відповіді у визначений час Замовник вважатиме, що Учасник не погодив виправлення помилки. Помилки виправляються Замовником за умови отримання письмової згоди Учасника на таке виправлення, в таких випадках: а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною; б) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється; в) в інших випадках помилка в арифметичних діях виправляється залежно від характеру такої помилки. Якщо Учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється. |
| 5.3. Інша інформація | З метою забезпечення вимог про конфіденційність (частини другої статті 14 Закону) та здійснення своєчасного та повного розгляду усіх звернень, запитів, листів, заявок (або інших документів), які подаються Учасниками (чи фізичними/юридичними особами, які отримали документацію конкурсних торгів) Замовнику з будь-яких питань, пов’язаних з участю у процедурі закупівлі, Замовник звертає увагу Учасника щодо оформлення цих документів: - документи мають бути підписані безпосередньо Учасником або його уповноваженою особою; - в документах мають бути зазначені повне найменування (для юридичної особи) або ім'я (ПІБ для фізичної особи) Учасника, який надіслав це звернення, лист або заявку, його місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи), засоби зв’язку (телефон, факс, е-mail); - документи повинні мати вказівку на процедуру закупівлі, з питань участі в якій вони подані: номер оголошення, дата та номер Інформаційного бюлетеня «Вісник державних закупівель», в якому розміщене оголошення про торги; предмет закупівлі згідно з оголошенням, в якому Учасник має намір взяти участь; - усі додатки, які будуть додаватися до звернення, повинні бути засвідчені підписом Учасника або його уповноваженої особи, мати нумерацію сторінок. За підроблення документів Учасник несе кримінальну відповідальність згідно з статтею 358 Кримінального Кодексу України. |
| 5.4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів | Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо: 1) Учасник: - не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону; - не погоджується з виправленням виявленої Замовником арифметичної помилки; - не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося Замовником; 2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону; 3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів. Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, повідомляється про це із зазначенням аргументованих підстав протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення. Інформація про відхилення оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону. Пропозиція конкурсних торгів Учасника не відхиляється Замовником у разі допущення Учасником в ній формальних (несуттєвих) помилок, пов’язаних з оформленням пропозиції конкурсних торгів та які не впливають на зміст пропозиції, а саме: відсутність нумерації сторінок, підписів, печаток на окремих документах, технічні помилки та описки. Для даної документації конкурсних торгів формальними (несуттєвими) вважаються : - відсутність нумерації або печатки підприємства на деяких аркушах копії статуту підприємства; - відсутність вихідного номеру на довідках, що видаються учасником у довільній формі. Приклад : довідка має позначення дати видання 15.09.2015, але може не мати вихідного номеру - послідовність формування документів у складі комерційної та технічної частин пропозиції конкурсних торгів. Приклад: не є обов’язковим дотримання послідовності переліку документів, викладеного у додатку 2 документації конкурсних торгів. Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, повідомляється про це із зазначенням аргументованих підстав протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення. Інформація про відхилення оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону. |
| 5.5. Відміна Замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися | Замовник відміняє торги у разі: - відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт та послуг; - неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель; - порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом; - подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів; - відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом; - якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох Учасників. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо: - ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену Замовником на фінансування закупівлі; - здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили; - скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг. Торги можуть бути відмінені або визнані такими, що не відбулися. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається Замовником усім Учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття Замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону. |
| 5.6. Відмова в участі в процедурі закупівлі | Відповідно до статті 17 Закону: 1. Замовник відмовляє Учаснику в участі в процедурі закупівлі у разі, якщо: 1) він має незаперечні докази того, що Учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі Замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі; 11) відомості про юридичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, або зазначена юридична особа не має антикорупційної програми чи уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов'язковими відповідно до закону; 2) службову (посадову) особу Учасника, яку уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є Учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення; 3) суб'єкт господарювання (Учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів); 4) фізична особа, яка є Учасником, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; 5) службова (посадова) особа Учасника, яку уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; 6) пропозиція конкурсних торгів подана Учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими Учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів Замовника; 7) Учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура. 8) у Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відсутня інформація, передбачена частиною другою статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи - резидента України, яка є учасником. 9) юридична особа, яка є учасником, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень. 2. Замовник може прийняти рішення про відмову Учаснику та може відхилити пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо: 1) Учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів); 2) Учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту; 3) Учасник зареєстрований в офшорних зонах. Перелік офшорних зон встановлюється Кабінетом Міністрів України. |
| 6. Укладання Договору про закупівлю |
| 6.1. Терміни укладання Договору про закупівлю | У день визначення переможця Замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Переможець торгів у строк, що не перевищує 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, повинен подати Замовнику документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами першою і другою статті 17 Закону, відповідно до вимог пункту 3.6 документації конкурсних торгів та розділу ІІІ Додатку 2 до документації конкурсних торгів Замовник укладає Договір про закупівлю з Учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. Учасник-переможець процедури закупівлі при укладенні Договору про закупівлю повинен надати дозвіл(и) та ліцензію(ії) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого(их) дозволу(ів) або ліцензії(ій) на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством. Копії зазначених документів, що надаються Учасником, мають бути завірені підписом уповноваженої особи та скріплені відбитком печатки Учасника (за наявності такої) або нотаріально. У разі зміни, на момент підписання Договору про закупівлю, уповноваженої особи Учасника-переможця, документи на підтвердження повноважень якої були надані в складі пропозиції конкурсних торгів, Учасником-переможцем додатково надаються документи, зазначені в пункті 2 розділу ІІ Додатку 2 до документації конкурсних торгів на особу, яка буде підписантом Договору про закупівлю. |
| 6.2. Основні умови, які обов'язково включаються до Договору про закупівлю | Проект Договору про закупівлю наведений Замовником в Додатку 4 до документації конкурсних торгів. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами у повному обсязі, крім випадків: 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника; 2) зміни ціни за одиницю товару не більш як на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі, та відбудеться не раніше трьох місяців з дня його укладення; 3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі; 4) продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі; 5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг); 6) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок; 7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти або показників Platts у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу або таких показників, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю; 8) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 40 Закону: дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку. |
| 6.3. Дії Замовника при відмові переможця торгів підписати Договір про закупівлю | У разі письмової відмови Учасника-переможця торгів підписати Договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення Договору про закупівлю з вини Учасника у строк, визначений Законом або неподання переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону, Замовник визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. Учасник-переможець торгів зобов’язаний надати Замовнику письмове повідомлення про відмову до закінчення строку, визначеного Законом для укладання Договору. Відсутність письмового повідомлення не позбавляє Замовника права на повторне визначення Учасника-переможця торгів відповідно до вимог Закону та цієї документації конкурсних торгів. |
| 6.4. Забезпечення виконання Договору про закупівлю | Забезпечення виконання Договору про закупівлю не вимагається. |

Додаток 1 до документації

конкурсних торгів

ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

на участь в процедурі відкритих торгів на закупівлю Послуг з ремонтування та технічного обслуговування металевих виробів

(заміни елементів екранної системи котла № 1)
(форма заповнюється та подається Учасником на

фірмовому бланку Учасника, в разі його наявності)

Уважно вивчивши Вашу документацію конкурсних торгів на закупівлю Послуг з ремонтування та технічного обслуговування металевих виробів (заміни елементів екранної системи котла № 1) (далі – Послуги) подаємо свою пропозицію на участь у конкурсних торгах.

    - Повне найменування Учасника ____________________________________________

- Місцезнаходження відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та фактичне місцезнаходження_______________

- Телефон/факс/електронна пошта  _______________________________________________

- Керівництво (посада, прізвище, ім’я по-батькові)  _________________________________

- Код ЄДРПОУ/ДРФО  _________________________________________________________

- Розрахункові реквізити:

п/р ________________________ в _______________________________________________

Код банку (МФО) ____________________________________________________________

7. Форма власності ______________________________________________________________

Юридичний статус (організаційно-правова форма) _________________________________

8. *Ціна пропозиції конкурсних торгів без ПДВ (грн.):

Цифрами   _____________________________________________________________________

Словами  ______________________________________________________________________

ПДВ (грн.):

Цифрами   _____________________________________________________________________

Словами  ______________________________________________________________________

* Ціна пропозиції конкурсних торгів з ПДВ (грн.):

Цифрами   _____________________________________________________________________

Словами  ______________________________________________________________________

* Ціна пропозиції конкурсних торгів та її складові наведені в таблиці № 1.

Таблиця № 1

Складові ціни пропозиції конкурсних торгів*

| № з/п | Найменування виду Послуг та обладнання, на якому виконуються роботи | Ціна без ПДВ, грн. | ПДВ, грн. | Ціна з ПДВ, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Заміна екранних труб верхнього аеродинамічного виступу тилового екрану котла |  |  |  |
| 1.2 | Заміна лівого та правого бокових екранів котла |  |  |  |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  |

* Ціна пропозиції конкурсних торгів надається без вартості електроенергії, води та послуг вантажно-підіймальних механізмів, які будуть надані Замовником Учаснику (Виконавцю) при наданні Послуг.

У складі пропозиції конкурсних торгів _____________________ (назва Учасника) надає кошторисну документацію у відповідності до: Правил визначення вартості будівництва ДСТУ: ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013, ГКД 34.08.601-2003 (договірна ціна, зведені кошторисні розрахунки, об`єктні і локальні кошториси), в комплекті з електронною копією кошторисної документації в програмі АВК-5 на CD-носії.

9. Строк надання Послуг:

Строки надання Послуг за видами обладнання наведені в таблиці № 2.

Таблиця №2

| № з/п | Найменування виду Послуг і обладнання, на якому виконуються Роботи | Строки надання Послуг, в календарних днях |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Заміна екранних труб верхнього аеродинамічного виступу тилового екрану котла | не більше 200 з моменту укладання договору |
| 2.2 | Заміна лівого та правого бокових екранів котла | не більше 200 з моменту укладання договору |

10. Обсяг надання Послуг: відповідно до Технічних вимог, наведених у Додатку 3 до документації конкурсних торгів ВФ ДПЗД «Укрінтеренерго» Калуська ТЕЦ.

Перелік видів Послуг, що пропонуються до надання _____________________ (назва Учасника) для видів обладнання, на якому надаються Послуги, додається у складі пропозиції конкурсних торгів у вигляді заповненого Додатку № 3 основні умови Договору про закупівлю.

11. Місце надання Послуг: ВФ ДПЗД «Укрінтеренерго» Калуська ТЕЦ, вул. Промислова, 1, м. Калуш, Івано-Франківська обл., 77304.

12. Умови оплати: зазначені у розділі IV основних умов Договору про закупівлю.

13. Гарантійні зобов’язання: ___________________ (назва Учасника) гарантує відповідність відремонтованого обладнання вимогам нормативно-технічної документації в розумінні ДСТУ1.0-93 «Державна система стандартизації України. Основні положення» (НТД) на ремонт протягом гарантійного терміну експлуатації, який становить __________ місяців  (термін зазначається Учасником, але повинен становити не менше 12 місяців) від дати належним чином оформленого Сторонами Акту приймання-здавання з ремонту установки, для якої встановлюється гарантійний термін.

14. Уповноважений представник Учасника на підписання Договору (документів) за результатами процедури закупівлі __________________________________(посада, ПІБ).

Повноваження ___________________________________________ (ПІБ) підтверджуються ____________________________________ (назва документу, його дата та номер), що подається разом з нашою пропозицією.

15. Запевняємо, що ____________________________ (назва Учасника) повністю відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим документацією конкурсних торгів ВФ ДПЗД «Укрінтеренерго» Калуська ТЕЦ.  Гарантуємо відповідність послуг, що пропонуються, вимогам документації конкурсних торгів ВФ ДПЗД «Укрінтеренерго» Калуська, та високу якість надання послуг, які закуповуються, під час виконання договору.

16. _____________ (назва Учасника) декларує, гарантує та підтверджує відсутність підстав, визначених частинами першою і другою статті 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

17. У разі акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів документація  конкурсних торгів ВФ ДПЗД «Укрінтеренерго» Калуська ТЕЦ  разом з цією пропозицією  мають силу попереднього Договору про закупівлю між _____________ (назва Учасника) та ВФ ДПЗД «Укрінтеренерго» Калуська ТЕЦ.

У строк, що не перевищує 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт нашої пропозиції конкурсних торгів, ми зобов'язуємося подати ВФ ДПЗД «Укрінтеренерго» Калуська ТЕЦ документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами першою і другою статті 17 Закону, відповідно до документації конкурсних торгів ВФ ДПЗД «Укрінтеренерго» Калуська ТЕЦ.

Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми беремо на себе зобов’язання на підписання Договору про закупівлю в строки, визначені  ВФ ДПЗД «Укрінтеренерго» Калуська ТЕЦ відповідно до вимог чинного законодавства, та  виконання всіх умов, передбачених Договором про закупівлю.

18. Ми погоджуємось дотримуватись умов цієї пропозиції конкурсних торгів протягом 90 календарних днів з дати її розкриття.  Дана пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована ВФ ДПЗД «Укрінтеренерго» Калуська ТЕЦ в будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

Ми погоджуємося з тим, що ВФ ДПЗД «Укрінтеренерго» Калуська ТЕЦ можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів та розуміємо, що Замовник не обмежений у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для нього умовами.

ДОДАТОК № 1: Кошторисна документація в друкованому вигляді, підписана уповноваженою особою учасника та скріплена печаткою Учасника (за наявності такої), а також підписана і скріплена печаткою відповідального виконавця в комплекті з електронною копією в програмі АВК-5 на CD-носії з наданням завіреної копії кваліфікаційного сертифікату розробника кошторисної документації.

Дата заповнення пропозиції: ______________________________.

| (посада) | (підпис) | (ПІБ) |
| --- | --- | --- |

Повноваження особи, що підписала пропозицію конкурсних торгів, підтверджуються __________________________________________ (назва документу, його дата та номер), що подається разом з нашою пропозицією.

Додаток 2 до документації

конкурсних торгів

Документи, що підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям та інші документи, які має подати Учасник

Розділ І. Документи, що підтверджують відповідність Учасника

кваліфікаційним критеріям в складі пропозиції конкурсних торгів

| Учасники повинні мати кваліфікаційні дані, які відповідають таким критеріям | Документи, що підтверджують відповідність Учасника встановленим кваліфікаційним критеріям |
| --- | --- |
| 1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази | 1. Довідка у довільній формі, підписана уповноваженою особою Учасника та скріплена печаткою Учасника (за наявності), про наявність в Учасника обладнання та матеріально-технічної бази для надання Послуг, що закуповуються. |
| 2. Наявність працівників відповідної кваліфікації | 2. Довідка у довільній формі, підписана уповноваженою особою Учасника та скріплена печаткою Учасника (за наявності), про наявність в Учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для надання Послуг, що закуповуються. |
| 3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів | 3. Інформація, підписана уповноваженою особою Учасника та скріплена печаткою (за наявності), про досвід виконання Учасником аналогічних договорів, в якій зазначаються найменування Замовника і об`єкту, обладнання, види і характер виконаних робіт, номер і дата договору. |
| 4. Наявність фінансової спроможності | 4.1. Копії балансу за 9-ть місяців 2015 року (за формою № 1). 4.2. Копії звіту про фінансові результати за 9-ть місяців 2015 року (за формою № 2). 4.3. Копія звіту про рух грошових коштів за 2014 рік (за формою № 3). 4.4. Оригінали довідок з обслуговуючих Учасника банків про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, видану не раніше ніж за 10 робочих днів до дати розкриття пропозицій з конкурсних торгів. |

Розділ ІІ. Інші документи, які має надати Учасник в складі пропозиції конкурсних торгів

| № з/п документу | Назва документу |
| --- | --- |
| 1. | Копія статуту Учасника торгів (в повному обсязі зі всіма змінами). У випадку, якщо Учасник – товариство з обмеженою відповідальністю – діє на підставі модельного статуту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю» від 16.11.2011 № 1182, замість копії статуту надається копія рішення про створення Учасника. |
| 2. | Документи, що підтверджують повноваження представника Учасника на підписання пропозиції конкурсних торгів Учасника та Договору про закупівлю, який має бути укладений за результатами процедури закупівлі: - копія рішення органу управління Учасника (витягу (виписки) з протоколу засідання органу управління Учасника), - копія наказу про призначення, - копія контракту/договору, - оригінал або копія довіреності/доручення та/чи інших документів, що підтверджують відповідний обсяг повноважень представника Учасника. Учасник в складі пропозиції конкурсних торгів має надати відповідні з цього переліку документи, які є достатніми для підтвердження повноважень його представника на підписання пропозиції конкурсних торгів Учасника та Договору про закупівлю. |
| 3. | Для підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів Учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі Учасник надає: |
|  | 3.1. Копії діючих дозволів «Держгірпромнагляду» на виконання робіт підвищеної небезпеки з переліком робіт підвищеної небезпеки, включаючи виконання робіт: монтаж, налагодження, ремонт, реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, включаючи парові котли і посудини, що працюють під тиском; зварювальні, газополум`яні, наплавні і паяльні роботи; газонебезпечних і робіт у вибухонебезпечних зонах та інш., виданих Учаснику, завірені уповноваженою особою Учасника, або виданих субпідрядникам Учасника, залученим до виконання робіт, завірені підписом уповноваженої особи субпідрядника або нотаріально. 3.2. Копію діючого кваліфікаційного сертифікату відповідального виконавця кошторисної документації виданих Учаснику, завірені уповноваженою особою Учасника, або виданих субпідрядникам Учасника, залученим до виконання робіт, завірені підписом уповноваженої особи субпідрядника або нотаріально. |
| 4 | Учасник надає Замовнику в довільній формі інформацію про відсутність підстав, визначених у частинах першій і другій статті 17 Закону, підписану уповноваженої особою Учасника та скріплену печаткою (за наявності), або шляхом заповнення Рекомендованої форми довідки, наведеної в Додатку 2.1 до документації конкурсних торгів. |
| 5 | У разі якщо Учасником планується залучити субпідрядника(-ів) для надання Послуг/виконання Робіт, які є предметом закупівлі, в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю Учасник обов’язково надає інформацію про кожного суб’єкта господарювання, якого планує залучити до виконання Робіт, які є предметом закупівлі, а саме: повне найменування, ЄДРПОУ та місцезнаходження субпідрядника, вид та обсяг Робіт (у відсотках до ціни пропозиції конкурсних торгів). Така інформація надається Учасником у довільній формі у вигляді оригіналу довідки за підписом Учасника. |

Розділ ІІІ. Документи на підтвердження відсутності підстав, визначених частинами першою і другою статті 17 Закону, які має надати Учасник-переможець торгів після повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів

Учасник-переможець торгів у строк, що не перевищує 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, повинен подати Замовнику документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами першою і другою статті 17 Закону.

| № з/п документу | Назва документу |
| --- | --- |
| 1. | 1.1 Оригінал або нотаріально завірена копія документу, що визначений відповідними актами чинного законодавства України, який підтверджує, що відомості про юридичну особу – Учасника не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Документ повинен бути виданий після оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. У разі якщо на день подання пропозиції конкурсних торгів такі акти законодавства України не прийняті (не набрали чинності, не введені в дію), Учасник у якості документа, передбаченого даним підпунктом, подає у складі пропозиції конкурсних торгів лист, довідку тощо у довільній формі про те, що до Учасника – юридичної особи не застосовувалися заходи юридичного характеру у зв'язку з вчиненням корупційного правопорушення та інформація про Учасника - юридичну особу не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. |
| 2 | Оригінал або нотаріально завірена копія документу, виданого уповноваженим органом, що підтверджує відсутність відомостей про службову (посадову) особу Учасника, яку уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, про фізичну особо, яка є Учасником, в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Документ має бути виданий після оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. |
| 3. | Оригінал або нотаріально завірена копія документу, виданого уповноваженим органом про те, що службова (посадова) особа Учасника, яку уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізична особа, яка є Учасником, не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку. Документ має бути виданий після оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. |
| 4. | Відомості з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство у вигляді роздрукованого електронного документу (повної інформаційної довідки), з ресурсу Міністерства юстиції України (за адресою в мережі Інтернет https://kap.minjust.gov.ua/services?usertype). Електронний документ повинен бути сформованим за параметром запиту – код ЄДРПОУ Учасника – та містити відомості про відсутність інформації за вказаним у запиті кодом ЄДРПОУ у Єдиному реєстрі підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство. Автентичність електронного документу підтверджується його номером. Дата отримання документу після оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. |
| 5. | Оригінал або нотаріально завірена копія довідки про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами доходів і зборів (Державної фіскальної служби), виданої уповноваженим органом. та дійсної на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів. Довідка має бути видана після оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. |

Примітка

Кожна сторінка наданих Замовнику копій документів має бути завірена відбитком печатки  Учасника торгів (за наявності такої) та підписом уповноваженої особи останнього (нанесення підпису за допомогою факсиміле або інших технічних засобів не допускається) або копія документу має бути посвідчена нотаріально. Якщо Учасник у своїй діяльності не застосовує печатку, в такому випадку Замовник обов’язково повідомляється про це листом,  який надається Учасником в складі його пропозиції конкурсних торгів.

Документи, вимоги до яких встановлені документацією конкурсних торгів, та не передбачені законодавством для Учасників та/або не можуть бути надані за обставин незалежних від Учасника, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів, про що Замовник  обов’язково повідомляється листом (із зазначенням письмового пояснення причин ненадання такого документу та підтвердженням у довільній формі відповідної інформації), який надається Учасником в складі його пропозиції конкурсних торгів.

Якщо Учасник – фізична особа підприємець не використовує у своїй діяльності печатку, він має право подавати документи без застосування печатки. Якщо Учасником є фізична особа-підприємець, в складі пропозиції конкурсних торгів таким Учасником надаються відповідно до чинного законодавства документи, аналогічні тим, що зазначені в пунктах 4.1-4.3 розділу І, пункті 1 розділу ІІ цього Додатку.

У разі, якщо Учасником є нерезидент України, він має подати документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру чи інші правовстановлюючі документи відповідно до законодавства тієї держави, резидентом якої він є. Також, такий Учасник повинен надати витяг з законодавчих нормативних актів тієї держави, згідно з якими визначається надання цих документів (з перекладом на українську мову). Документ про підтвердження реєстрації іноземної юридичної особи в країні її місцезнаходження повинен бути легалізований у встановленому порядку, крім випадків коли встановлено звільнення документів від легалізації на території України.

Додаток 2.1 до документації

конкурсних торгів

Рекомендована форма довідки

Комітету з конкурсних торгів

ВФ ДПЗД «Укрінтеренерго»

Калуська ТЕЦ

Інформація про відсутність підстав, визначених у частинах першій і другій статті 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

Для участі у відкритих торгів на закупівлю послуг «Ремонтування та технічного обслуговування металевих виробів» (заміни елементів екранної системи котла № 1)
_____________ (назва Учасника) декларує, гарантує та підтверджує відповідність наступним вимогам Закону України «Про здійснення державних закупівель»:

1) відомості про юридичну особу _______________ (назва Учасника), яка є Учасником, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. (якщо Учасник є фізичною особою, ставиться прочерк).  _______________ (назва Учасника) має антикорупційну програму та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов'язковими відповідно до Закону.

У разі якщо для Учасника відповідно до законодавства України (в тому числі відповідно до ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції») є необов’язковими наявність антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми, в цьому пункті Учасником  зазначається наступне: «Для ______________ (назва Учасника) наявність антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми відповідно закону не є обов’язковою, оскільки_______________ (зазначається обґрунтування підстав, які звільняють Учасника від обов’язкової наявності антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми)».

2) службову(их) (посадову(их)) особу(осіб) Учасника ________________ (зазначається ПІБ осіб Учасника, уповноважених підписувати пропозицію конкурсних торгів, укладати Договір про закупівлю), яку уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення.

3) фізичну особу ___________________ (ПІБ), яка є Учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення. (якщо Учасник є юридичною особою, ставиться прочерк або виключається цей пункт)

4) суб'єкт  господарювання _______________ (назва Учасника) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4  частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).

5) фізична особа ___________________ (ПІБ), яка є Учасником, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку. (якщо Учасник є юридичною особою, ставиться прочерк або виключається цей пункт)

6) службова (посадова) особа Учасника ___________________ (ПІБ осіб Учасника, уповноважених підписувати пропозицію конкурсних торгів, укладати Договір про закупівлю), яку уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

7) _______________ (назва Учасника) не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура.

8) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців наявна інформація, передбачена частиною другою статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи - резидента України ____________ (назва Учасника), що є Учасником процедури закупівлі.

У разі якщо Учасник є державним або комунальним підприємством, на яких відповідно до законодавства України (в тому числі відповідно до ст. 641 Господарського кодексу України) вимога про наявність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи-резидента України не розповсюджується, в цьому пункті Учасником  зазначається наступне: «На ______________ (назва Учасника) вимога закону про наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи-резидента України не розповсюджується, оскільки Учасник є державним /комунальним підприємством» (обрати вид підприємства: державне чи комунальне).

9) юридична особа _______________ (назва Учасника), яка є Учасником, має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень. (якщо вартість закупівлі менша 20 мільйонів гривень, виключається цей пункт)

10) _______________ (назва Учасника) не має заборгованості / має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів). (У разі якщо Учасник має заборгованість із сплати податків і зборів, в цьому пункті Учасником надається інформація відповідного змісту)

11) _______________ (назва Учасника) провадить / не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту. (У разі якщо Учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту, в цьому пункті Учасником надається інформація відповідного змісту)

12) _______________ (назва Учасника) не зареєстрований в офшорних зонах, зазначених в Переліку офшорних зон, який встановлюється Кабінетом Міністрів України. (У разі якщо Учасник зареєстрований в офшорній зоні відповідно до Переліку, в цьому пункті Учасником надається інформація відповідного змісту);

Дата: ________.

| (посада) | (підпис) | (ПІБ) |
| --- | --- | --- |
|  | М. П.(за наявністю) |  |

Додаток 3 до документації

конкурсних торгів

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

на ремонтування та технічне обслуговування металевих виробів (заміна елементів екранної системи котла № 1)

1. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

1.1.	Характер і мета проведення Послуг, що підлягають закупівлі.

На виконання заходів по ремонту основного та допоміжного обладнання, передбачених ремонтною програмою ВФ ДПЗД «Укрінтеренерго» Калуська ТЕЦ на 2016 рік, з метою підвищення економічності та надійності роботи ТЕЦ на твердому паливі заплановано виконати комплекс Послуг, який включає:

- заміну елементів екранної системи котла № 1.

Замовник має намір найняти Учасника-переможця торгів (далі по тексту Виконавець) для виконання заміни елементів екранної системи котла № 1  в обсягах, наведених в таблиці №1 даних технічних вимог.

Послуги з заміни елементів екранної системи котла № 1, перелік яких наведений в таблиці №1 є предметом даної закупівлі і є частиною комплексу заходів по ремонту основного та допоміжного обладнання, який включає в себе також і ремонт обладнання чи його складових частин, які виконуються силами Замовника чи за окремими Договорами.

Комплекс заходів по ремонту, включаючи послуги Виконавця, повинен забезпечити:

- справний стан, надійну і економічну експлуатацію станційного обладнання;

- приведення обладнання у відповідність до вимог ГКД 34.20.661-2003 «ПРАВИЛА організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж» (далі по тексту Правила організації ремонту) та ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила» (далі по тексту Правила експлуатації).

2.	ОБСЯГ ЗАКУПІВЛІ

2.1	Загальні вимоги

Обсяг надання послуг по ремонту обладнанню чи його складових, що передаються Виконавцю, включають:

- участь в дефектації елементів складових частин (вузлів) котла, в місцях їх стикування з вузлами що підлягають заміні відповідно до даних технічних вимог, на яких дефектація Замовником не проведена або відсутні матеріали по її результатах. Виявлення дефектів в місцях стикування вузлів здійснюється в термін не пізніше третини періоду тривалості ремонту відповідно до графіку надання Послуг;

- виконання демонтажу, виготовлення елементів, вузлів поверхонь нагріву чи обладнання, монтажу обладнання, його частин чи елементів, які підлягають заміні, всіх інших ремонтних Послуг, зазначених у технічних завданнях Замовника;

- забезпечення при виконанні демонтажу, виготовлення, ремонту та монтажу обладнання необхідними основними і допоміжними матеріалами, механізмами, спеціальними пристроями та інструментом;

- проведення на обладнанні, складових частинах основного обладнання, які відремонтовані/замінені Виконавцем, пробних пусків і необхідних випробувань;

- участь персоналу Виконавця у проведенні Замовником приймально-здавальних випробувань і контролі роботи основного обладнання (котла) введеного в експлуатацію після ремонту.

- оформлення та передачу в повному обсязі необхідної звітної, виконавчої і ремонтної документації відповідно до вимог «Правил організації ремонту», складеної Виконавцем в процесі надання Послуг;

- відновлення конструкцій, коробів чи трубопроводів у випадку їхнього демонтажу (в місцях надання послуг, що є предметом даної закупівлі) чи пошкоджених в процесі надання послуг.

Виконавець несе повну відповідальність за технологічну відповідність виготовлення та поставок матеріалів, вузлів чи елементів обладнання, виконуваних Виконавцем у складі послуг, впровадження відремонтованого обладнання в експлуатацію і відповідність його вимогам «Правил експлуатації», законам, нормативній і стандартній базам України за критеріями надійності, охорони праці, пожеже - вибухобезпеки, забезпечення заходів із захисту довкілля та ін.

Виконавець має надати послуги у відповідності з вимогами даних Технічних вимог.

2.2.	Перелік обсягів надання послуг з  заміни елементів екранної системи котла  № 1

Таблиця  №1

| № п/п | Назва послуги, вузла, обладнання, | Найменування Послуг | Од. Вим. | Кіль-кість | Основні матеріали, елементи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Найменування матеріалу (або еквіваленту) | Орієнтовна к-сть | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | Ремонт високо-температурних поверхонь нагріву, заміна верхнього аеродинамічного виступу тилового екрану котла | Виготовлення і заміна верхнього аеродинамічного виступу тилового екрану котла | труба | 219 | Труба 60х6 Ст.20КВТ ТУ14-3-460-2009, Трійник(розвилка) 600 Перелік креслень –додаток №5. | 13,7 т 72 шт. |  |
| 1.1 | Ремонт високо-температурних поверхонь нагріву, заміна частини бокових екранів котла | Виготовлення і заміна лівого та правого бокових екранів котла на висоту 6 м від нижніх колекторів | труба | 226 | Труба 60х6 Ст.20КВТ ТУ14-3-460-2009, Перелік креслень –додаток №5. | 11,8 т . |  |

2.3. Перелік Послуг, які виконуються власними силами Замовника, наведені в Додатку №1 до даних Технічних вимог.

2.4. Технологічні поставки необхідні для заміни елементів екранної системи котла         № 1

У технологічні поставки входять вузли поверхонь нагріву котла, інші деталі чи матеріали в повному обсязі, необхідному для заміни елементів екранної системи котла № 1, що передається в ремонт Виконавцю відповідно до переліку, представленому вище в таблиці №1, і які поставляються Виконавцем в складі надання послуг для заміни зношених.

У таблиці №1 дані посилання на креслення і зазначені основні матеріали, з яких виготовлені існуючі складові частини чи елементи обладнання. Перелік креслень наведений у Додатку №5 до даних технічних вимог. Креслення не входять до складу документації конкурсних торгів. Виконавець на стадії підписання Договору зобов’язаний надати технічну документацію, необхідну для виготовлення і заміни елементів поверхонь нагріву, погоджену Замовником.

Виконавець повинен при виготовленні розробити нові робочі креслення з врахуванням часткової заміни труб. Виконавець повинен врахувати припуск в нижній частині екранних труб верхнього аеродинамічного виступу на рівні 300 мм (до існуючих стиків), а також припуск в верхній частині екранних труб бокових екранів до 300 мм (до існуючих стиків. Штампозварні трійники замінити цільнокованими. Креслення погодити з Замовником.

Виконавець повинен при заміні елементів екранної системи котла № 1 використовувати матеріали з дотриманням вимог нормативних документів, вибірковий перелік яких наведений у Додатку №4 до даних технічних вимог.

Кількість матеріалів для виготовлення вузлів чи елементів, призначених для заміни зношених при наданні послуг повинна відповідати кресленням, погодженим з Замовником після укладання Договору.

Виконавець виконує технологічні поставки в повному обсязі, необхідному для надання Послуг, в складі виконуваних Послуг, на ремонтний майданчик ВФ ДПЗД «Укрінтеренерго» Калуська ТЕЦ», м. Калуш, Івано-Франківська обл., вул. Промислова,1 (на умовах DDP).

Всі елементи обладнання, що виготовляються і поставляються для заміни, повинні проходити необхідні контроль і випробування на підприємстві - виготовлювачі.

Виконавець в складі надання послуг чи їх частини передає Замовнику технічну документацію на технологічні поставки, яка включає відомості про проведені випробування, свідоцтва про виготовлення елементів котла, сертифікати якості матеріалів.

Замовник залишає за собою право проведення вхідного контролю поставлених Виконавцем матеріалів, вузлів, конструктивних  елементів обладнання.

Всі матеріали, що були поставлені в складі надання послуг і не були використані Виконавцем під час виконання ремонту, залишаються власністю Замовника.

3. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО НАДАНИХ ПОСЛУГ

Вимоги, викладені в даному розділі, ставляться до технологічних вимог по основному і  допоміжному обладнанню, але не обмежуються ними. Виконавець також повинен дотримуватись вимог всіх чинних Законів, стандартів, будівельних норм і правил України і відомчих документів, вибірковий перелік яких наведено у Додатку  № 4 до даних технічних вимог.

В обов'язки Виконавця входить доставка машин і механізмів, устаткування і матеріалів для виконання заміни елементів екранної системи котла № 1 в обсягах, встановлених даними технічними вимогами. Якщо буде потреба - поставка матеріалів, необхідних для відновлення, посилення, заміни конструкцій в межах заміни елементів екранної системи котла № 1.

Виконавець повинен забезпечити:

- Спеціальне монтажне устаткування, вантажопідіймальну техніку, автотранспорт, необхідні на ремонтному майданчику з урахуванням особливостей надання послуг.

- Спеціальні інструменти і пристрої, необхідні для складання, налагодження і ремонту обладнання, здійснюваних на місці.

- Матеріали необхідні для монтажу, складання обладнання, відремонтованого Виконавцем (кабелі для зварювальних апаратів, електроди, та ін.).

- Освітлювальну техніку робочою напругою 12В (з понижуючими трансформаторами) для Послуг в топці котла.

Після виконання заміни елементів екранної системи котла № 1 Виконавець повинен виконати завершальне прибирання ремонтних майданчиків та робочих місць, де він виконував роботи, транспортування (вивіз) демонтованих елементів обладнання зі здачею на склад Замовника по акту (обсяг демонтажних Послуг визначається кількістю зданого металобрухту).

Виконавець визначить і погодить із Замовником місця врізок, приєднань свого устаткування до існуючих мереж та систем, без будь-яких перешкод для роботи існуючих систем.

Виконавець повинен розробити Проект виконання робіт (ПВР), відповідно до вимог «Правил організації ремонту» узгодити ремонтну документацію та іншу технологічну документацію, необхідну для заміни елементів екранної системи котла № 1 в обсягах, встановлених даними технічними вимогами,.

При опрацюванні ремонтної документації необхідно керуватися вимогами конструкторської документації виробників обладнання, а також попередньо розробленою чинною документацією на ремонт. Необхідні обсяги ремонтної документації узгоджуються з Замовником для конкретного виду обладнання і відповідно до вимог «Правил організації ремонту».

Узгодження і затвердження ремонтної документації Виконавець виконує в порядку, встановленому «Правилами організації ремонту», Законами і нормативною базою України.

Виконавець при виконанні заміни елементів екранної системи котла № 1 повинен дотримуватися  вимог ДНАОП 1.1.10-1.02-01 «Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання  електростанцій і теплових мереж», ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила», ГОСТ 28269-89 «Котли парові стаціонарні великої потужності. Загальні технічні вимоги».

Для виготовлення та заміни елементів обладнання, що працюють під тиском, повинні використовуватися тільки матеріали і напівфабрикати 2015-2016 рр. виготовлення, що не були в використанні і відповідають стандартам і технічним умовам, зазначеним  у таблицях 1-7 Додатку 4 ДНАОП 00.0-1.08-94 «Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів». Застосування інших матеріалів без попереднього погодження з Замовником неможливе.

Вибір матеріалів повинен відповідати всім обов'язковим вимогам нормативно-технічної і конструкторської документації (і, при потребі, піддаватися додатковій перевірці.

Перед виготовленням і монтажем повинен виконуватися вхідний контроль основних і зварювальних матеріалів і напівфабрикатів відповідно до ГОСТ 24297-87 «Вхідний контроль продукції. Основні положення».

Основним документом для визначення конструкції, складу і комплектності виконаних виготовлення і ремонту є складальні креслення виробника обладнання.

Дані про якість і властивості виготовлених елементів Виконавець повинен підтвердити свідоцтвом, сертифікатом підприємства – виробника.

При виготовленні і монтажі елементів, вузлів котла повинна застосовуватися технологія зварювання, атестована відповідно до вимог ДНАОП 00.0-1.08-94 «Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів», РД 34.15.027-89 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования». Зварювання і термообробка елементів обладнання повинні відповідати вимогам нормативних документів, наведених у Додатку №4 до даних технічних вимог.

При виконанні заміни елементів екранної системи котла № 1 (виготовлення, ремонтні та монтажні роботи) Виконавцем повинна застосовуватися система контролю якості (вхідного, операційного, приймального), що забезпечить надання Послуг відповідно до вимог ДНАОП 00.0-1.08-94 «Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів» та інших нормативних документів, зазначених у Додатку №4 до даних технічних вимог.

Виявлені в процесі контролю дефекти підлягають усуненню до початку наступних операцій.

Міцність вузлів і елементів котла, що працюють під тиском, повинна відповідати вимогам ОСТ 108.031.08.85-108.031.10.85 «Котли стаціонарні і трубопроводи пари і гарячої води. Норми розрахунку на міцність»,

Відхилення від прив’язних розмірів і оцінок, встановлених конструкторською чи чинною документацією на ремонт, а також від горизонталі, вертикалі, співвісності й паралельності при заміні, ремонті, монтажі елементів, вузлів обладнання не повинні перевищувати припустимих значень, зазначених у документації для відповідних видів обладнання.

Приховані роботи, виконувані в процесі ремонту та монтажу, перевіряються для встановлення відповідності їхнього виконання технічним вимогам і оформляються «Актами приймання прихованих робіт». До прихованих відносяться роботи зі складання обладнання чи його складових одиниць, перевірці зазорів, допусків і посадок, вивірці обладнання та інші види обсягів Послуг, визначених в Таблиці № 1 даних Технічних вимог, якщо їхня якість не може бути перевірена після виконання наступних ремонтних робіт.

Під час виконання заміни елементів екранної системи котла № 1 Замовник повинен мати доступ для інспектування процесу проведення Послуг і перевірки його правильності в тій мірі, у якій це може виявитися потрібним.

Замовник залишає за собою право виконувати перевірку якості заміни елементів екранної системи котла № 1 Виконавця на всіх стадіях.

На Виконавця  покладається відповідальність за:

- дотримання вимог безпеки при експлуатації власних та взятих в оренду в Замовника машин, електро - і пневмоінструменту та технологічного оснащення;

- за проведення навчання і інструктажу з безпеки праці своїх працівників;

- за дотримання вимог з безпеки праці при виконанні заміни елементів екранної системи котла № 1;

- забезпечення, при виконанні заміни елементів екранної системи котла №1, заходів з захисту довкілля.

Виконавець має право за письмовим погодженням з Замовником залучати для виконання заміни елементів екранної системи котла №1 або їх частин субпідрядні організації. Приймання послуг, наданих субпідрядними організаціями, здійснює Виконавець.

При виконанні заміни елементів екранної системи котла № 1 із залученням субпідрядних організацій Виконавець зобов'язаний:

- розробити разом із залученими субпідрядниками план заходів, що забезпечують безпечні умови праці, обов'язкові для всіх організацій і осіб, що беруть участь у ремонті;

- здійснювати виконання запланованих ним заходів і координацію дій субпідрядників у частині виконання заходів щодо безпеки ремонту на закріплених за ними ділянками Послуг;

- при укладанні договорів підряду з субпідрядниками передбачати взаємну відповідальність сторін за виконання заходів щодо забезпечення безпечних умов праці на ділянках Послуг та захисту довкілля.

Виконавець повинен розробити інструкції з безпеки праці відповідно до вимог нормативно-технічної документації для персоналу, що здійснює складання, зварювання, термообробку й контроль якості зварних з'єднань, ремонт, монтаж обладнання.

Виконавець повинен відповідно до вимог НАПБ В. 01.034-2005/111 суворо виконувати встановлений на ВФ ДПЗД «Укрінтеренерго» Калуська ТЕЦ» протипожежний режим, що є обов'язковим для його персоналу та персоналу субпідрядних організацій, залучених Виконавцем для надання окремих видів Послуг.

Заходи й контроль за пожежною безпекою при монтажних роботах визначаються Виконавцем і погоджуються із Замовником. Площадки повинні бути обгороджені й на них установлені необхідні знаки безпеки.

Виконавець повинен розробити інструкції на виконання електрозварювальних, газополум’яних і інших вогневих Послуг на підставі нормативних документів по пожежній безпеці й з урахуванням вимог діючого на ВФ ДПЗД «Укрінтеренерго» «Калуська ТЕЦ» наказу про порядок підготовки й проведення вищевказаних Послуг.

Проведення вогневих робіт дозволяється тільки після виконання заходів, що виключають виникнення пожежі:

- відключення обладнання;

- очищення робочих місць від горючих матеріалів;

- захист горючих конструкцій і обладнання;

-  забезпечення первинними засобами пожежогасіння.

Обладнання місць для проведення вогневих Послуг, вимоги до проведення і виконання вогневих робіт повинні відповідати вимогам НАПБ В. 01.034-2005/111.

Виконавець під час виконання заміни елементів екранної системи котла  № 1 відповідає за зберігання обладнання та майна Замовника, дотримання санітарних норм, складування матеріалів.

4. ПРИЙМАЛЬНО-ЗДАВАЛЬНІ ВИПРОБУВАННЯ. ПРИЙМАННЯ З РЕМОНТУ.

4.1.	Загальні положення

Приймання котельного агрегату і його складових частин, обладнання з ремонту здійснює приймальна комісія Замовника, відповідно до Правил організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж (ГКД 34.20.661-2003).

Сторонами узгоджуються і затверджуються Замовником перелік приймально-здавальних випробувань і терміни їх виконання, з урахуванням вимог Правил експлуатації у розумінні ГКД 34.20.507 - 2003 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила», інструкцій з експлуатації та чинних нормативних документів.

Виконавець повинен підготувати відповідний графік випробувань і подати його на затвердження Замовнику. Необхідно, щоб Замовнику була надана відповідна інформація про застосовувані норми й стандарти ремонту, виконаний контроль і перевірки. Замовник повинен повідомити про свій намір виконати випробування або інспектування або ж відхилити його.

Виконавець зобов`язаний бути присутнім при проведені приймально-здавальних випробувань котлоагрегату і обладнання, на яких виконував ремонт. Результати випробувань, вимірювань, перевірок оформляються відповідними Протоколами чи Актами.

Виконавець передає приймальній комісії Замовника необхідну документацію, складену ним в процесі ремонту в обсязі та за переліком, встановленими відповідно до вимог Правил організації ремонту.

4.2.    Перевірки і  випробування під час виконання ремонту, монтажних робіт

Всі вузли й елементи,  що використовуються для замін при ремонті повинні пройти випробування на електростанції, проведення яких може вимагати Замовник, для підтвердження відповідності конструкторській та іншій технологічній документації незалежно від яких-небудь випробувань, уже проведених на місцях виготовлення.

Випробування на майданчику ВФ ДПЗД «Укрінтеренерго» «Калуська ТЕЦ» повинні включити в себе, але не обов'язково повинні обмежуватися тими випробуваннями, які зазначені в даному розділі.

Виконавець відповідає за всі інспектування й випробування окремих видів обладнання чи  складових частин основного обладнання, переданих йому в ремонт, а також за надання Актів приймання – здавання з ремонту цих складових частин, до початку проведення Замовником приймально-здавальних випробувань установок, до складу яких відноситься таке обладнання  чи його складові частини.

Виконавець перед проведенням випробувань змонтованих вузлів основного обладнання повинен узгодити з Замовником:

- Програму по проведенню випробувань перед закінченням монтажу вузлів чи елементів, які були відремонтовані чи замінені Виконавцем;

- Правила приймання обладнання під індивідуальні випробування.

Як мінімум Виконавцем повинні проводитися наведені нижче перевірки, контроль і випробування.

- Всі вихідні труби підлягають 100 % ультразвуковій дефектоскопії до передачі у виробництво.

- Всі гнуті труби, коліна повинні бути перевірені на овальність і утонення стінки. Всі труби, коліна, змійовики повинні бути перевірені за допомогою прогону сталевих кульок.

- Всі частини, що працюють під тиском, повинні 100 % перевірятися ультразвуком. Радіографічний контроль в обсязі 100% варто проводити на зварних і литих фітингах з легованої сталі й на фітингах з вуглецевої сталі на розрахунковий тиск, однак, якщо відповідно до норм/стандартів/технології потрібна вибіркова перевірка, перевіряється не менш 20% виробів.

- контроль на відповідність технологічним нормам проведення зварювальних Послуг;

- Виконані стикові зварні шви підлягають ультразвуковій дефектоскопії /радіографічному контролю. Якщо відповідно до норм, стандартів технології потрібна вибіркова перевірка - перевіряється не менш 20% швів. Всі кутові зварні шви підлягають магнітопорошковій дефектоскопії (дефектоскопії методом проникаючої рідини). Всі несучі приєднувальні зварні шви повинні підлягати магнітопорошковій дефектоскопії після зняття напруги.

- при виявленні однієї невідповідності шва - перевірка 40 % швів;

- при виявленні двох невідповідностей - перевірка 100 % швів;

- 100 %-а перевірка систем, що працюють під тиском з обмеженим доступом, виконується в процесі монтажу слідом за установкою відповідних вузлів;

- перевірка горизонтального нахилу поверхонь нагрівання;

- перевірка підвісок поверхонь нагрівання;

- перевірка якості монтажу/установки;

- труби, змійовики підлягають гідравлічним випробуванням;

- перевірка на можливі ушкодження конструкцій, в межах виконуваних обсягів Послуг;

- перевірка щільності газоповітряного тракту (спільно з ВФ ДПЗД «Укрінтеренерго» Калуська ТЕЦ») на відповідність вимогам «Правил експлуатації». Перевірка здійснюється в межах наданих Виконавцем Послуг з ремонту, до нанесення виконавцями Замовника обмурівки і ізоляції;

- періодичні перевірки складів готової продукції з погляду захисту від проникнення вологи в труби, виготовлені вузли, елементи та інше.

Після завершення ремонту котла Замовником проводяться випробування під гідравлічним тиском відремонтованих вузлів, що перебувають під тиском. Гідравлічні випробування повинні проводитися пробним тиском 194 кг/см². Загальний час підйому тиску повинен бути зазначений в Інструкції з монтажу і експлуатації котлоагрегату, але не менш 10 хвилин. Час витримки під пробним тиском повинен бути не менш 10 хвилин. Після витримки під пробним тиском тиск знижують до робочого, при якому роблять огляд всіх зварних з'єднань.

  - Випробування при пуску і випробування під навантаженням основного обладнання, приймання з ремонту.

Випробування котлоагрегату (установки) відповідно до вимог «Правил організації ремонту» проводяться за програмою, затвердженою Замовником і погодженою з Виконавцем. Програма повинна відповідати вимогам «Правил експлуатації», інструкціям по експлуатації та чинним нормативним документам.

Виконавець зобов`язаний бути присутнім при проведені приймально-здавальних випробувань  котлоагрегату, на складових частинах якого виконував ремонт, і контролю його роботи.

При проведенні приймально-здавальних випробувань, налагоджуванні повинні вестися повні журнали реєстрації вимірів, завірені також підписами виконавців Виконавця.

4.3.1.	Випробування при пуску.

Приймальна комісія Замовника дає дозвіл на пуск за результатами огляду обладнання котлоагрегату після закінчення ремонту, випробувань, перевірки та аналізу ремонтної та виконавчої документації, виробничих звітів Виконавця та виконавців Замовника, складених в процесі виконання ремонту в обсягах, встановлених для Виконавця даними технічними вимогами. Документацію по ремонту, виконаному власними силами електростанції, в приймальну комісію передають відповідальні представники електростанції.

Перед пуском Виконавець, при необхідності, передає в письмовому вигляді в приймальну комісію вимоги, які обумовлюють особливості пуску і випробування при проведенні приймально-здавальних випробувань, але не суперечать «Правилам експлуатації».

4.3.2.	Випробування установки під навантаженням

Випробування під навантаженням проводяться протягом часу, встановленого «Правилами експлуатації» і зазначеного в програмі приймально-здавальних випробувань.

Випробування під навантаженням повинні проводитись при номінальних параметрах пари і основному паливі і постійній або почерговій роботі всього допоміжного обладнання за нормальною експлуатаційною схемою з доведенням навантаження до номінального.

Якщо приймально-здавальні випробування під навантаженням переривались для усунення дефектів, то закінченням ремонту буде вважатися час останнього в процесі випробувань ввімкнення під навантаження.

4.3.3. Приймання з ремонту

4.3.3.1. Приймання з ремонту складових частин котлоагрегату (вузлів) оформляється Актом приймання-здавання з ремонту установки. Зазначений Акт складається на приймання з ремонту котлоагрегату, що ремонтується Виконавцем чи його субпідрядником.

В Акті приймання-здавання з ремонту установки зазначаються виконані ремонтні роботи, оцінка якості відремонтованого обладнання і виконаних ремонтних робіт, гарантійний термін експлуатації.

Зазначений Акт приймання-здавання з ремонту  є основним звітним документом Виконавця про надані ним обсяги Послуг для конкретного виду обладнання або котельної установки.

Акти приймання-здавання з ремонту оформляється протягом п`яти робочих днів після закінчення приймально-здавальних випробувань.

4.3.3.2. Приймання з ремонту котлоагрегату здійснюється Замовником і оформляється Актом приймання-здавання з ремонту установки  за формою, встановленою «Правилами організації ремонту».

Акт приймання-здавання з ремонту установки є звітним документом електростанції і характеризує технічний стан котлоагрегату в цілому.

Акти приймання-здавання з ремонту вузлів і обладнання, що входять до складу котлоагрегату, оформляється протягом п`яти днів після закінчення приймально-здавальних випробувань (п.п. 4.3.1, 4.3.2).

Дата акту приймання-здавання з ремонту установки є датою закінчення ремонту котлоагрегату і від неї починається відлік гарантійного терміну експлуатації відремонтованих Виконавцем  вузлів, що входить до складу котлоагрегату.

Якщо під час приймання з ремонту, за результатами приймально-здавальних випробувань будуть виявлені дефекти, допущені з вини Виконавця, які вимагають у відповідності  з Правилами експлуатації або Інструкціями з експлуатації заводу-виробника обладнання (надалі – Інструкції з експлуатації) негайної зупинки, то ремонт вважається незакінченим до усунення  цих дефектів і повторного проведення приймально-здавальних випробувань. Сторонами про це складається відповідний Акт, в якому відображаються результати випробувань і встановлюється термін (до 20 календарних днів) на виправлення недоліків та усунення дефектів, які виникли з вини Виконавця та проведення повторних випробувань. За перевищення терміну усунення недоліків та дефектів, які виникли з вини Виконавця, Виконавець сплачує неустойку. Усунення недоліків, що виникли з вини Виконавця, останній виконує за власний рахунок.

В разі відмови Виконавця  усунути виявлені недоліки, Замовник має право на:

- пропорційне зменшення ціни наданих послуг;

- відшкодування своїх витрат на усунення недоліків, якщо недоліки усувалися власними силами Замовника;

- відшкодування збитків.

4.3.3.3. Після закінчення приймально-здавальних випробувань Замовником починається підконтрольна експлуатація відремонтованого обладнання, яка закінчується через  30 календарних днів з моменту ввімкнення обладнання під навантаження.

В період підконтрольної експлуатації  повинна бути закінчена перевірка роботи відремонтованого обладнання  на всіх режимах, проведені випробування і налагодження всіх систем.

Допустимість і порядок зупинки обладнання в період підконтрольної експлуатації визначаються  «Правилами організації ремонту» і повинні бути вказані в Актах приймання-здавання з ремонту.

За результатами підконтрольної експлуатації заповнюються відомості параметрів відремонтованого обладнання.

4.3.3.4. При прийманні обладнання з ремонту  приймальна комісія Замовника  проводить оцінку якості виконаного ремонту, яка включає оцінку якості відремонтованого обладнання і оцінку якості наданих Послуг.

Оцінка якості вузлів, елементів обладнання проводиться  в обсязі технічних умов на ремонт.

Оцінка якості ремонту Замовником встановлюється для кожного виду відремонтованого обладнання, включеного в Акти приймання - здавання з ремонту обладнання (п. 4.3.3.1) і установки (п. 4.3.3.2).

Оцінка якості виконаних Послуг характеризує організаційно-технічну діяльність Виконавця та його субпідрядників в межах наданих ними обсягів Послуг з ремонту, які відповідають Актам приймання - здавання обладнання (п. 4.3.3.1).

Оцінка, види та критерії оцінок якості відремонтованого обладнання і виконаних Послуг, з урахуванням виконання Виконавцем основних та додаткових вимог, виконуються відповідно і в порядку, встановленими відповідно до «Правил організації ремонту». Рекомендований перелік основних та додаткових вимог до Виконавця, для оцінки якості наданих ним Послуг, наведений в «Правилах організації ремонту» і встановлюється для Виконавця з урахуванням обсягів Послуг з ремонту, встановлених даними технічними вимогами.

Оцінка якості ремонту вузлів, що входять до складу котлоагрегату, встановлюється:

- попередньо - після закінчення приймально-здавальних випробувань;

- остаточно - за результатами підконтрольної експлуатації.

Оцінка якості ремонту котлоагрегату в цілому встановлюється  за результатами підконтрольної експлуатації.

Попередня та остаточна оцінки якості ремонту, наданих Послуг вказуються в Актах приймання-здавання з ремонту обладнання чи установки.

Якщо в період підконтрольної експлуатації виявлені дефекти, які можуть призвести до аварійних наслідків, або робота обладнання установки на будь-яких режимах характеризується відхиленням від допустимих параметрів і подальша експлуатація у відповідності з вимогами НТД неможлива, то обладнання повинне бути виведене з експлуатації і йому встановлюється оцінка «не відповідає вимогам НТД». В Актах приймання-здавання з ремонту обсягів наданих Послуг Виконавця, в разі виявлення дефектів допущених з вини Виконавця, вказується які вимоги ним не дотримані, а обладнання підлягає повторному ремонту. Повторний ремонт повинен бути проведений у найкоротші терміни, узгоджені з Замовником, за рахунок Виконавця. При цьому, у разі настання збитків для Замовника через необхідність проведення повторного ремонту з вини Виконавця, останній зобов'язаний відшкодувати Замовнику обґрунтовані збитки.

4.3.3.5. Виконавець повинен гарантувати відповідність відремонтованого обладнання вимогам НТД на ремонт протягом гарантійного терміну експлуатації, який повинен бути встановлений Виконавцем  не менше ніж 12 місяців від дати Акту приймання-здавання з ремонту котлоагрегату.

В період гарантійного терміну експлуатації ремонт обладнання, на якому виявлені дефекти, виконує Виконавець за власні кошти, якщо виявлені несправності чи дефекти виникли з його вини. Виконавець відповідає за недоліки (дефекти), виявлені у наданих Послугах в період гарантійного терміну, крім наступних випадків, коли недоліки виникли внаслідок:

-	неякісно проведених Замовником приймально-здавальних випробувань відремонтованого обладнання;

-	неправильної експлуатації обладнання, на якому виконувались Роботи;

-	неналежного подальшого ремонту обладнання, проведеного в гарантійні терміни самим Замовником або залученими ним третіми особами.

Виявлені в гарантійні терміни недоліки (дефекти) відображаються у відповідному Акті, що складається за підписом уповноважених представників Замовника та Виконавця. В Акті зазначається перелік порушень та дефектів, причини їх виникнення та терміни їх усунення.

ДОДАТОК  №1 до Технічних вимог

Обсяги робіт з ремонту котла №1,

які виконуються власними силами Замовника

- Гідравлічне випробовування котла на щільність (робочий тиск).

- Встановлення риштувань (кім риштувань для заміни верхнього аеродинамічного виступу тилового екрану котла), огороджень.

- Демонтаж і монтаж обмурівки, теплової ізоляції в місцях виконання ремонтних робіт.

- Розшлакування топки, зовнішнє очищення труб поверхонь нагріву, газоповітряпроводів.

- Контроль технічного стану труб поверхонь нагріву (згідно обсягів Послуг по контролю металу, поза межами виконання заміни елементів екранної системи котла № 1 підрядним способом).

- Рихтування екранних труб поза межами виконання заміни елементів екранної системи котла № 1 підрядним способом.

- Огляд і ремонт опорної системи пароперегрівників.

- Рихтування змійовиків, огляд стиків пароперегрівників.

- Контроль технічного стану труб пароперегрівників з перевіркою на золовий знос, вимірюванням залишкової деформації, вирізанням контрольних зразків.

- Контроль деформації колекторів пароперегрівачів і пароперепускних труб.

- Контроль зварних швів вузлів вприсків.

- Контроль (перевірка) натягу пружин в холодному стані, ремонт підвісок та опор паропроводів.

- Ремонт теплової ізоляції паропроводів.

- Перевірка і ремонт паромазутопроводів з арматурою.

- Перевірка і ремонт пилогазомазутних пальників.

- Ремонт газової арматури, ревізія витратомірної шайби.

- Ремонт обмурівки та ізоляції пальників.

- Ремонт ізоляції та обмурівки котла.

- Опресовка коробів первинного і вторинного повітря.

- Перевірка шиберів вторинного повітря

- Дефектація, ремонт газоходів

- Ремонт скруберів і труб „Вентурі”.

- Гідравлічне випробовування котла.

- Роботи, пов’язані з ремонтом КВП.

ДОДАТОК № 2 до Технічних  вимог

Технічне завдання на заміну елементів екранної системи котла № 1

1.	Опис і технічні характеристики котла ТП-87 № 1

Котел ТП-87 № 1 виготовлений в листопаді 1965 року на заводі «Красный котельщик»   м. Таганрог, введений в експлуатацію на Калуській ТЕЦ  «Львівенерго» у червні 1967р.

Котел ТП-87 одно барабанний, з природною циркуляцією, призначений для роботи з теплофікаційними турбінами ПТ-50-130, Р-50-130.

Схема включення блочна з поперечними зв’язками. Котел може працювати на кам’яному вугіллі, природному газі і пристосований для спалювання мазуту. Шлаковидалення рідке.

Компоновка котельного агрегату П - подібна:

Топкова камера – це висхідний газохід, в верхній частині гази повертають, проходять ширмовий та конвективний пароперегрівники і далі поступають в опускний газохід. В опускному газоході розташовані дві ступені водяного економайзера і в розсіканні з ними дві ступені трубчатого повітряпідігрівника.

Топкова камера призматичної форми, повністю екранована, на відм.+13,5м поділена пережимом на камеру згоряння і камеру догоряння, розташовану над пережимом. Пережим утворений трубами фронтового та заднього екранів, що загнуті всередину топкової камери на 1900мм. Екранні труби камери згоряння ошиповані та покриті  хромітовою масою ПХМ-6.

В камері згоряння на відмітці + 10,75 м розташовані в один ряд, на фронтовій та задніх стінках по шість прямоточних пилогазових пальників з мазутними форсунками, що вмонтовані в них.

Стеля топки та конвективної шахти закрита трубами стелевого пароперегрівника. В нижній частині камери згоряння труби фронтового та заднього екранів утворюють похилий черен паливні з двома льотками розміром 600 х 800 мм для видалення рідкого шлаку. По периметру льоток встановлені змійовики, які охолоджуються водою.

У верхній частині камери догоряння на відм. +23,0м труби заднього екрану утворюють в топці верхній пережим з виступом 2000 мм.

Конструктивна характеристика топки:

- камера згоряння 7,5 х 14,1   висота 6,5 м      розрах. об’єм – 580 м3

- топка в цілому    7,5 х 14,1   висота 27,0м     розрах. об’єм – 2180 м3

Вся екранна система (труба 60х6 ст.20) розділена на 20 панелей. Загальна кількість екранних труб 662 шт., середня висота 32,0м.

Циркуляційний контур котла має двоступеневу схему випаровування. Весь барабан – це чистий відсік, а виносні циклони – друга ступінь випаровування, два блоки яких встановлені з лівої та правої сторони барабана. Виносні циклони ø426х35мм, висотою 5115мм.

Барабан котла  зварної конструкції, виготовлений із листової сталі 16ГНМ, складається із шести обичайок, що  звальцьовано  та приварені до штампованих днищ. Довжина барабана – 17725мм. Внутрішній діаметр – 1800мм. Товщина обичайки – 95 мм, днища – 110 мм. Сепараційне обладнання барабана складається з 52 циклонів діаметром 350 х 315мм.

Пароперегрівник складається з стельового (СПП), середніх і крайніх ширм, та чотирьох ступіней конвективного пароперегрівника (КПП). Пароперегрівник двох поточний з незалежним регулюванням температури пари в кожному потоці. В камерах пароохолоджувачів здійснюються перекиди потоків зліва - направо, та навпаки з метою вирівнювання температури пари  по ширині пароперегрівника.

Характеристика пароперегрівників:

| № з/п | Найменування | Поверхня нагріву, м2 | Труба | Матеріал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | стельовий ПП | 62 | 38 х 4 | Ст. 20 |
| 2 | ширмовий ПП | 955 | 38 х 4 | 12ХІМФ |
| 3 | І-а ст. КПП | 800 | 38 х 4 | Ст. 20 |
| 4 | 2-а ст. КПП | 460 | 32 х 5 | 12ХІМФ |
| 5 | 3-я ст. КПП | 1025 | 32 х 5 | 12ХІМФ |
| 6 | 4-а ст. КПП | 870 | 32 х 6 | 12ХІМФ |

Парозбірна камера – труба ø 325 х 50 ст.12ХІМФ.

До її торців приєднані (через головні парові засувки) паропроводи високого тиску  ø273 х 32 ст.12ХІМФ. На парозбірній камері встановлені чотири головні запобіжні клапани. Їх імпульсні клапани підключені: два до барабана – 163,0 кг/см2 і 167,0 кг/см2.  і два до парозбірної камери – 147,0кг/см2  і  151,0 кг/см2.

Головні запобіжні клапани – з гідравлічними демпферами.

Імпульсні клапани – важільно-вантажні  з електромагнітними приводами.

Живильний трубопровід ø325 х 28 підведений до зниженого вузла живлення (ЗВЖ).

Аварійний злив з котла виконаний трубою діаметром 133 х 11 в окремий   розширювач, що має вихлоп в атмосферу.

Водяний економайзер сталевий, гладкотрубний, киплячого типу. Труби діаметром 32х3,5мм Ст.20. Виконаний в розсікання з повітропідігрівником та складається з двох ступеней. В першій ступені 8 блоків по 54 змійовики, в другій – 4 блоки по 52 змійовики.

Поверхня нагріву першої ступені по ходу води – 3320 м2.

Поверхня нагріву другої ступені – 510 м2.

Повітропідігрівник трубчатий (ТПП), має дві ступені.

Перша ступінь (нижня) ТПП має поверхню нагрівання – 19800м2, розміщена в три яруси (верхній – 12 кубів висотою по 5 метрів, середній – 12 кубів висотою по 2,5 метра, нижній – 12 кубів висотою  по 1,7 метра). Труби діаметром 51х1,5 мм Ст.3 розташовані в шаховому порядку з кроком 40,5/62,0 мм, приварені до трубних дошок.

Друга ступінь повітряпідігрівника (ТПП) має поверхню нагрівання – 9120 м2,  та складається з труб діаметром 51 х 1,5 мм  Ст.3.  Труби розташовані в шаховому порядку з кроком 51/78 та приварені до трубних дошок. Друга ступінь складається з 12 кубів висотою по 5 метрів.

Обмурівка на котлі виконана багатошарова, полегшеного типу, без обшивки, із зовнішнім шаром ущільнюючої магнезіальної обмазки. В районі паливної камери обмурівка виконана натрубною при тепловому розширенні екрану вона переміщається вниз з трубним пучком. Конвективна шахта має обшиву з листового металу.

Каркас котла складається з 14 несучих металевих колон, зв’язаних металевими балками, фермами, ригелями та зв’язками.

- Технічний стан котла ст. № 1:
 Напрацювання котла станом на 23.12.2015 року складає 225856 годин, кількість пусків/зупинок – 713. Останній капітальний ремонт проводився в 2015 році. 
Підчас капітального ремонту виконано:

  - ширмового пароперегрівника;

  - конвективного пароперегрівника ІІ ст.

Заміна інших високотемпературних поверхонь нагріву виконувалася:

- конвективних пароперегрівників, ІІІ, IV ст.( КПП 3, КПП 4) – 1991 рік;

- стельовий пароперегрівник та КПП І ст. – 2010 рік;

- екранна система (крім «поду» котла) – 1992 рік;

- екранна система поду котла – 2010 рік.;

- водяний економайзер І-ї ст. – 2010 рік;

- водяний економайзер ІІ-ї ст. – 2010 рік.

За результатами проведеної в 2015 році дефектації вимагається заміна:

- верхнього аеродинамічного виступу екранної системи тилу котла;

- солених відсіків лівого та правого бокових екранів котла.

ДОДАТОК  №3 до Технічних вимог

Склад послуг

з заміни елементів екранної системи котла № 1, 
які передаються для надання Виконавцю.

Перелік і обсяги Послуг детально наведені у Таблиці №1 Технічних вимог і включають:

  - Розроблення Проекту виконання робіт (ПВР) на зазначені роботи.

  - Встановлення і демонтаж риштувань для заміни верхнього аеродинамічного виступу екранної системи котла (поставка риштувань здійснюється Виконавцем).

  - Виготовлення і заміну верхнього аеродинамічного виступу екранної системи котла;

  - Виготовлення і заміну лівого та правого бокових екранів котла (на висоту орієнтовно 6 м від нижніх колекторів);

  - Підготовчі роботи з відновлення радіаційної шахти котла (відновлення елементів кріплення обмурівки);

  - Вивіз та здавання на склад металобрухту Замовника демонтованих елементів.

Технічні вимоги і умови заміни елементів екранної системи котла № 1 наведені в Технічних вимогах.

Власними силами ремонтного персоналу електростанції виконуються обсяги Послуг з ремонту котла, які регламентовані «Правилами організації ремонту» і не включені до переліку Послуг, переданих Виконавцю. Частина таких Послуг (вибірково) наведена у Додатку №1 до Технічних вимог.

.

ДОДАТОК № 4 до Технічних вимог

ПЕРЕЛІК

НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ (ВИБІРКОВИЙ)

| № п/п | Позначення | Найменування |
| --- | --- | --- |
| 1 | ДСТУ, ДСТУБ | Державні стандарти України |
| 2 | ГКД | Галузеві керівні документи |
| 3 | ГОСТ | Міждержавні нормативні документи: які розроблені країнами-учасниками СНД і діють на території України; у які внесені зміни й дія яких установлене ГОСТом України; стандарти й нормативні документи СРСР, за винятком тих, дія яких скасовано на території України |
| 4 | Держбуд України | Ціноутворення в будівництві. Збірник офіційних документів і роз'яснень. Інпроект, Київ 2005р. |
| 5 | ГКД 34.03.102-96 | Охорона праці в проектах організації будівництва та виконання робіт на енергетичних об'єктах. Методичні вказівки по розробці |
| 6 | ГКД 34.03.103-96 | Система управління охороною праці в Міненерго України. Положення |
| 7 | ГКД 34.20.507-2003 | Правила технічної експлуатації електричних станцій і мереж |
| 8 | ГКД 34.20.661-2003 | Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж |
| 9 | ГКД 34.25.301-96 | Котли, турбіни й трубопроводи ТЕС: положення про вхідний контроль металу теплоенергетичного устаткування з тиском 9 Мпа й більше |
| 10 | РД 27.30.940.103-92 | Котли парові й водогрійні, трубопроводи пари й гарячої води. Зварні з'єднання. Контроль якості. |
| 11 | ГКД 34.20.302-2002 | Норми випробування електрообладнання |
| 12 | ГКД 34.03. 101-2003 | Чинні нормативні документи з охорони праці та пожежної безпеки, обов'язкові для виконання підприємствами та організаціями Міненерго України»: Покажчик |
| 13 | РД 03-615-03 | Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств |
| 14 | РД 03-614-03 | Порядок применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств |
| 15 | РД 03-613-03 | Порядок применения сварочных материалов при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции |
| 16 | РД 34.17.401-95 | Инструкция по объему и порядку проведения входного контроля металла энергооборудования с давлением 9 МПа и выше до ввода его в эксплуатацию |
| 17 | РД 34.15.027-89 (РТМ-1с-89) | Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования. |
| 18 | РД 153-34.0 -20.608-2003 | Методические указания. Проект производства работ для ремонта єнергетического оборудования єлектростанций. Требования к составу, содержанию и оформлению |
| 19 | РД 27.30.940.102-92. | Котлы паровые и водогрейные, трубопроводы пара и горячей воды. Сварные соединения. Общие требования. |
| 20 | РД 27.30.940.103-92 | Котлы паровые и водогрейные, трубопроводы пара и горячей воды. Сварные соединения. Контроль качества |
| 21 | СОУ-Н МПЕ 40.1.17.401-2004 | Контроль металу і продовження терміну експлуатації основних елементів котлів, турбін і трубопроводів теплових електростанцій |
| 22 | ГОСТ 2.602-95 ЕСКД | Ремонтные документы. Межгосударственный стандарт |
| 23 | ГОСТ 2.604-2000 ЕСКД | Чертежи ремонтные. Общие требования. Межгосударственный стандарт |
| 24 | ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ | Оборудование производственное. Общие требования безопасности |
| 25 | ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ | Процессы производственные Общие требования безопасности |
| 26 | ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ | Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности |
| 27 | ГОСТ 27.002-89 | Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения |
| 28 | ГОСТ 16504-81 | Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения |
| 29 | ГОСТ 18322-78 | Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения |
| 30 | ГОСТ 2246-70 | Дріт сталевий зварювальний. Технічні умови |
| 31 | ГОСТ 2601-84 | Зварювання металів. Терміни і визначення основних понять |
| 32 | ГОСТ3242-79 | З`єднання зварні. Методи контролю якості |
| 33 | ГОСТ 6996-66 | Зварні з`єднання. Методи визначення механічних властивостей |
| 34 | ГОСТ 7512-82 | Контроль неруйнівний. З`єднання зварні. Радіографічний метод |
| 35 | ГОСТ 14782-86 | Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые |
| 36 | ГОСТ 9466-75 | Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия |
| 37 | ГОСТ 14192-96 | Маркировка грузов |
| 38 | ГОСТ 17410-78 | Контроль неразрушающий. Трубы металлические бесшовные цилиндрические. Методы ультразвуковой дефектоскопии |
| 39 | ГОСТ 18442-80 | Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования |
| 40 | ГОСТ 18661-73 | Сталь. Измерение твердости методом ударного отпечатка |
| 41 | ГОСТ 21105-87 | Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод |
| 42 | ГОСТ 23170-78 | Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования |
| 43 | ГОСТ 24297-87 | Входной контроль продукции. Основные положения |
| 44 | ГОСТ 26271-84 | Дріт порошковий для дугового зварювання вуглецевих і низьколегованих сталей. Загальні технічні умови |
| 45 | ГОСТ 12.1.003-83 | Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности |
| 46 | ГОСТ 12.2.007.0-75 | ССБТ. Вироби електротехнічні. Загальні вимоги безпеки |
| 47 | ГОСТ 12.3.003-86 | ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности |
| 48 | ГОСТ 12.3.036-84 | ССБТ. Газопламенная обработка металлов. Требования безопасности |
| 49 | ГОСТ 28269-89 | Котли парові стаціонарні великої потужності. Загальні технічні вимоги |
| 50 | ОСТ 34-38-445-87 | Система технического обслуживания и ремонта оборудования электростанций. Комплектность технологических документов |
| 51 | ОСТ 108.031.08-85 ( ОСТ 108.031.10-85 | Котли стаціонарні і трубопроводи пари і гарячої води. Норми розрахунку на міцність |
| 52 | ОСТ 108.031.07-82 | Повітряпідігрівачі трубчаті парових стаціонарних котлів. Метод розрахунку на міцність |
| 53 | НАПБ А.01.001-2004 | Правила пожежної безпеки в Україні |
| 54 | НАПБ В.01.034-2005/111 | Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України |
| 55 | СНиП III-4-80 | Техника безопасности в строительстве |
| 56 | СНиП 3.05.05-84 | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы |
| 57 | СНиП 3.05.06-85 | Электротехнические устройства |
| 58 | ГІД 34.01.101-2003 | Покажчик "Діючі галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж" |
| 59 | ДНАОП 00.0-1.08-94 | Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів |
| 60 | ДНАОП 1.1.10-1.02-01 | Правила безпечної експлутатції тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж |
| 61 | ДНАОП 1.1.10-1.01-97 | Правила безпечної експлуатації електроустановок |
| 62 | Закон України | Про охорону навколишнього природного середовища |

ДОДАТОК  № 5 до Технічних вимог

ПЕРЕЛІК КРЕСЛЕНЬ

для виготовлення, заміни, ремонту вузлів котла №1

| № п/п | № креслення ТКЗ/чеській | Назва креслення |
| --- | --- | --- |
| Верхній аеродинамічний виступ екранної системи котла |
| 1 | К-391487/0КК 060272 | Стіна заднього екрану |
| 2 | К-391492/0КК 060273 | Стіна заднього екрану |
| 3 | К-391494/0КК 060275 | Стіна заднього екрану |
| 4 | К-391493/0КК 060274 | Стіна заднього екрану |
| 5 | К-293651(А)/2КК 060252 | Трійник/розвилка штампований |
| 6 | К-357300/2КК 060366/А | Труба 60х6 |
| 7 | К-357299/2КК 060367/А | Труба 60х6 |
| 8 | К-298789/2КК 060368 | Труба 60х6 |
| 9 | К-298790/2КК 060369 | Труба 60х6 |
| 10 | К-298791/2КК 060370 | Труба 60х6 |
| 11 | К-390704/2КК 060371 | Труба 60х6 |
| 12 | К-298792/2КК 060372 | Труба 60х6 |
| 13 | К-391657/2КК 060373 | Труба 60х6 |
| 14 | К-391658/2КК 060374 | Труба 60х6 |
| 15 | К-391659/2КК 060375 | Труба 60х6 |
| 16 | К-391660/2КК 060376 | Труба 60х6 |
| 17 | К-391661/2КК 060377 | Труба 60х6 |
| 18 | К-391662/2КК 060378 | Труба 60х6 |
| 19 | К-391663/2КК 060379 | Труба 60х6 |
| 20 | К-391664/2КК 060380 | Труба 60х6 |
| 21 | К-391665/2КК 060381 | Труба 60х6 |
| 22 | К-391666/2КК 060382 | Труба 60х6 |
| 23 | К-391667/2КК 060383 | Труба 60х6 |
| 24 | К-391668/2КК 060384 | Труба 60х6 |
| 25 | К-391669/2КК 060385 | Труба 60х6 |
| 26 | К-391670/2КК 060386 | Труба 60х6 |
| 27 | К-391671/2КК 060387 | Труба 60х6 |
| 28 | К-391672/2КК 060388 | Труба 60х6 |
| 29 | К-391673/2КК 060389 | Труба 60х6 |
| 30 | К-391674/2КК 060390 | Труба 60х6 |
| 31 | К-391675/2КК 060391 | Труба 60х6 |
| 32 | К-391676/2КК 060392 | Труба 60х6 |
| 33 | К-391677/2КК 060393 | Труба 60х6 |
| 34 | К-391678/2КК 060394 | Труба 60х6 |
| 35 | К-391679/2КК 060395 | Труба 60х6 |
| 36 | К-391680/2КК 060396 | Труба 60х6 |
| 37 | К-391681/2КК 060397 | Труба 60х6 |
| 38 | К-391682/2КК 060398 | Труба 60х6 |
| 39 | К-391683/2КК 060399 | Труба 60х6 |
| 40 | К-391684/2КК 060400 | Труба 60х6 |
| 41 | К-391685/2КК 060401 | Труба 60х6 |
| 42 | К-391686/2КК 060402 | Труба 60х6 |
| 43 | К-391687/2КК 060403 | Труба 60х6 |
| 44 | К-391688/2КК 060404 | Труба 60х6 |
| 45 | К-391689/2КК 060405 | Труба 60х6 |
| 46 | К-391690/2КК 060406 | Труба 60х6 |
| 47 | К-391691/2КК 060435 | Труба 60х6 |
| 48 | К-391692/2КК 060436 | Труба 60х6 |
| 49 | К-391693/2КК 060437 | Труба 60х6 |
| 50 | К-391694/2КК 060438 | Труба 60х6 |
| 51 | К-391695/2КК 060439 | Труба 60х6 |
| 52 | К-391696/2КК 060440 | Труба 60х6 |
| 53 | К-391697/2КК 060441 | Труба 60х6 |
| 54 | К-391698/2КК 060442 | Труба 60х6 |
| 55 | К-391699/2КК 060443 | Труба 60х6 |
| 56 | К-391700/2КК 060444 | Труба 60х6 |
| 57 | К-391701/2КК 060445 | Труба 60х6 |
| 58 | К-391702/2КК 060446 | Труба 60х6 |
| 59 | К-390270/2КК 060447 | Труба 60х6 |
| Бокові екрани нижні |
| 1 | К-298384/0КК 060285 | Стіна бокового екрану |
| 2 | К-298390/0КК 060289 | Блок бокового екрану нижній |
| 3 | К-298391/0КК 060290 | Блок бокового екрану нижній |
| 4 | К-298392/0КК 060291 | Блок бокового екрану нижній |
| 5 | К-298393/0КК 060292 | Блок бокового екрану нижній |
| 6 | К-298394/2КК 060452 | Труба 60х6 |
| 7 | К-298395/2КК 060451 | Труба 60х6 |
| 8 | К-298451/2КК 060415 | Труба 60х6 |
| 9 | К-298450/2КК 060414 | Труба 60х6 |
| 10 | К-298449/2КК 060413 | Труба 60х6 |
| 11 | К-298448/2КК 060412 | Труба 60х6 |
| 12 | К-298400/2КК 060450 | Труба 60х6 |
| 13 | К-298401/3КК 060745 | Труба 60х6 |
| 14 | К-298402/3КК 060744 | Труба 60х6 |
| 15 | К-298403/3КК 060743 | Труба 60х6 |
| 16 | К-298404/3КК 060742 | Труба 60х6 |
| 17 | К-298405/3КК 060741 | Труба 60х6 |
| 18 | К-298406/3КК 060740 | Труба 60х6 |
| 19 | К-298407/3КК 060739 | Труба 60х6 |
| 20 | К-298408/3КК 060738 | Труба 60х6 |
| 21 | К-298409/3КК 060737 | Труба 60х6 |
| 22 | К-298410/3КК 060736 | Труба 60х6 |
| 23 | К-298411/3КК 060735 | Труба 60х6 |
| 24 | К-298412/3КК 060734 | Труба 60х6 |
| 25 | К-298440/3КК 060656 | Труба 60х6 |
| 26 | К-298414/3КК 060732 | Труба 60х6 |
| 27 | К-298415/3КК 060731 | Труба 60х6 |
| 28 | К-390428/3КК 060730 | Труба 60х6 |
| 29 | К-390429/3КК 060729 | Труба 60х6 |
| 30 | К-390430/3КК 060728 | Труба 60х6 |
| 31 | К-390431/3КК 060727 | Труба 60х6 |
| 32 | К-390432/3КК 060726 | Труба 60х6 |
| 33 | К-390433/3КК 060725 | Труба 60х6 |
| 34 | К-390434/3КК 060724 | Труба 60х6 |
| 35 | К-390435/3КК 060723 | Труба 60х6 |
| 36 | К-390436/3КК 060722 | Труба 60х6 |
| 37 | К-298438/2КК 060411 | Труба 60х6 |
| 38 | К-298437/3КК 060654 | Труба 60х6 |
| 39 | К-298436/3КК 060653 | Труба 60х6 |
| 40 | К-298435/3КК 060652 | Труба 60х6 |
| 41 | К-298434/3КК 060651 | Труба 60х6 |
| 42 | К-298433/3КК 060646 | Труба 60х6 |
| 43 | К-298432/2КК 060410 | Труба 60х6 |
| 44 | К-390411/3КК 060721 | Труба 60х6 |
| 45 | К-298474/3КК 060720 | Труба 60х6 |
| 46 | К-390419/3КК 060719 | Труба 60х6 |
| 47 | К-390443/2КК 060455 | Труба 60х6 |
| 48 | К-390442/3КК 060812 | Труба 60х6 |
| 49 | К-390441/3КК 060811 | Труба 60х6 |
| 50 | К-390440/3КК 060733 | Труба 60х6 |
| 51 | К-390439/3КК 060754 | Труба 60х6 |
| 52 | К-390438/3КК 060810 | Труба 60х6 |
| 53 | К-390437/3КК 060805 | Труба 60х6 |
| 54 | К-298413/3КК 060775 | Труба 60х6 |
| 55 | К-298399/3КК 060774 | Труба 60х6 |
| 56 | К-298398/3КК 060772 | Труба 60х6 |
| 57 | К-298397/3КК 060773 | Труба 60х6 |
| 58 | К-298396/2КК 060453 | Труба 60х6 |
| 59 | К-390420/3КК 060771 | Труба 60х6 |
| 60 | К-298431/2КК 060409 | Труба 60х6 |
| 61 | К-298430/3КК 060650 | Труба 60х6 |
| 62 | К-298429/3КК 060649 | Труба 60х6 |
| 63 | К-298428/3КК 060648 | Труба 60х6 |
| 64 | К-298427/3КК 060647 | Труба 60х6 |
| 65 | К-298426/3КК 060645 | Труба 60х6 |
| 66 | К-298425/3КК 060644 | Труба 60х6 |
| 67 | К-298424/3КК 060643 | Труба 60х6 |
| 68 | К-298423/3КК 060782 | Труба 60х6 |
| 69 | К-298422/3КК 060781 | Труба 60х6 |
| 70 | К-298421/3КК 060780 | Труба 60х6 |
| 71 | К-298420/3КК 060779 | Труба 60х6 |
| 72 | К-298419/3КК 060454 | Труба 60х6 |
| 73 | К-298418/3КК 060778 | Труба 60х6 |
| 74 | К-298417/3КК 060777 | Труба 60х6 |
| 75 | К-298416/3КК 060776 | Труба 60х6 |
| 76 | К-298463/2КК 060427 | Труба 60х6 |
| 77 | К-298462/2КК 060426 | Труба 60х6 |
| 78 | К-298461/2КК 060425 | Труба 60х6 |
| 79 | К-298460/2КК 060424 | Труба 60х6 |
| 80 | К-298459/2КК 060423 | Труба 60х6 |
| 81 | К-298459/2КК 060422 | Труба 60х6 |
| 82 | К-298457/2КК 060421 | Труба 60х6 |
| 83 | К-298456/2КК 060420 | Труба 60х6 |
| 84 | К-298455/2КК 060419 | Труба 60х6 |
| 85 | К-298454/2КК 060418 | Труба 60х6 |
| 86 | К-298453/2КК 060417 | Труба 60х6 |
| 87 | К-298452/2КК 060416 | Труба 60х6 |
| 88 | К-298473/3КК 060766 | Труба 60х6 |
| 89 | К-298472/2КК 060429 | Труба 60х6 |
| 90 | К-396881/3КК 060765 | Труба 60х6 |
| 91 | К-298464/2КК 060428 | Труба 60х6 |

Примітка. Креслення надаються інформативно і до складу документації конкурсних торгів не входять.

Додаток 4 до документації

конкурсних торгів

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ

з надання послуг по «Ремонтуванню та технічному обслуговуванню металевих виробів»

(заміні елементів екранної системи котла № 1)

м. Калуш							           		"___" _________ 201_р.

ЗАМОВНИК: Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго», в особі Виробничої філії Державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» «Калуська теплоелектроцентраль», яка представлена керівником виробничо-структурного підрозділу-начальником Виробничої філії Державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» «Калуська теплоелектроцентраль» Мазяром Володимиром Івановичем, який діє на підставі Положення  про Виробничу філію Державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» «Калуська теплоелектроцентраль» та  Довіреності від ______ № _____, з одного боку, та

ВИКОНАВЕЦЬ:________________________________________________________________, в особі _______________________________, що діє на підставі _________________________, з іншого боку,  разом за текстом Договору іменовані «Сторони», а кожна окремо «Сторона»,

уклали даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов'язується за завданням Замовника протягом визначеного в Договорі строку надати за плату наступні послуги, а саме: «Ремонтування та технічне обслуговування металевих виробів (заміна елементів екранної системи котла № 1)» (надалі іменуються - "послуги"), а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити надані послуги.

1.2. Детальна інформація щодо послуг, які надаються за цим Договором міститься та визначається у Технічному завданні (далі – Завдання), яке є невід'ємною частиною даного Договору (Додаток №1). Код послуг  на основі  Державного  класифікатору ДК 016:2010 за показником п’ятого знаку – 33.11.1 «Ремонтування та технічне обслуговування металевих виробів (заміна елементів екранної системи котла № 1)»  код послуг за показником п’ятого знаку Єдиного закупівельного словника (CPV:2002, IDT) ДК 021:2007: 45259000-7 «Ремонтування і технічне обслуговування установок» (далі – Послуги).

1.3. Місце надання послуг – Виробнича філія ДПЗД «Укрінтеренерго» «Калуська теплоелектроцентраль».

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1.Виконавець зобов'язаний:

- надати визначені цим Договором послуги особисто;

- надати визначені цим Договором послуги в строк не пізніше 200 календарних днів з моменту підписання даного Договору;

- забезпечити якість наданих послуг відповідно до вимог, які узгоджені Виконавцем із Замовником або визначені чинним законодавством України;

- надати Акт приймання-передачі наданої послуги: «Акт приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в)» в двох примірниках (надалі – «Акт») протягом 2 (двох) робочих днів після фактичного надання послуги або її частини;

- при неможливості в передбачений цим Договором строк надати послуги, негайно повідомити про це Замовника в письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови.

- відповідно до вимог чинного законодавства зареєструвати податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних не пізніше 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з дати події, яка настала раніше: з дати здійснення оплати або з дати підписання сторонами Акту.

2.2.Виконавець має право:

- отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання послуг за цим Договором (може оформлятись запитом про надання відомостей, документів, тощо),

-   отримати за надані послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором.

2.3. Замовник зобов'язаний:

- прийняти від Виконавця надану послугу шляхом підписання Акту протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання Акту, якщо надана послуга відповідає умовам Договору, і оплатити її в розмірах і в строк, передбачені цим Договором;

-   забезпечити Виконавця інформацією, необхідною для надання послуг.

2.4. Замовник має право:

- відмовитись від прийняття результату надання послуг, якщо надані послуги не відповідають умовам Договору, про що складається Акт про усунення недоліків;

- отримувати від Виконавця інформацію про хід надання послуг, термін, порядок усунення недоліків за цим Договором.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ

3.1. Вартість послуг, які надаються Виконавцем за цим Договором, складає:

- Всього без ПДВ: ………….* (цифрами) грн. (…….…*гривень …… *коп. (словами));

- ПДВ: ……… *(цифрами) грн. (…….……*гривень ……… *коп. (словами))

- Всього з ПДВ: …………..*(цифрами) грн. (               *гривень 	* коп. (словами))

3.2. Вартість послуг визначаються на підставі Кошторису Виконавця (Додаток № 2 до даного Договору);

3.3. До вартості послуг входить вартість комплектуючих, запасних частин та витратних матеріалів, необхідних для надання послуг, всі витрати Виконавця пов’язані з укладанням та виконанням цього Договору, тощо.

4. ОПЛАТА ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ЇХ ПРИЙМАННЯ

4.1  Розрахунки проводяться шляхом поетапної оплати Замовником наданих Послуг:

4.1.1.	Оплати авансу, яка здійснюється на підставі рахунку-фактури (надалі – рахунку) протягом  15 банківських днів від дати надання Виконавцем рахунку за результатами укладеного Договору на суму, що складає 30% від ціни Договору.

4.1.2 .	Оплата в розмірі 60% від вартості фактично наданих Послуг чи їх частин, протягом 15 банківських днів від дати підписання Акту наданих Послуг  на підставі рахунку Виконавця.

4.1.3.	Остаточний розрахунок (оплата 10% від ціни Договору) після приймання з ремонту котла ст. № 1 з оформленням відповідного акту (приймання-здавання з ремонту установки), протягом 15 календарних днів від дати надання Виконавцем рахунку.

4.2. Передача наданих Виконавцем послуг та приймання їх результатів Замовником оформлюється Актом, який підписується уповноважними представниками Сторін протягом 7 (семи) робочих днів після фактичного надання послуг.

4.3. У разі відмови Замовника від прийняття послуг та складення ним Акту про усунення недоліків, Сторони узгоджують строки усунення виявлених недоліків. В такому випадку Акт, зазначений в пункті 2.1 цього Договору, підписується Сторонами після усунення Виконавцем виявлених Замовником недоліків.

4.4. У випадку, передбаченому пунктом 4.3. цього Договору, додаткові витрати Виконавця на усунення недоліків останньому не відшкодовуються.

5. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов‘язків по даному Договору, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної сили, які виникли в момент дії даного Договору та  є подіями надзвичайного характеру, а саме: пожежа, землетрус, повінь, оповзні, блискавка, ожеледь або нагромадження снігу, інші стихійні лиха, вибухи, війна або військові дії, терористичні акти та політичні перевороти, страйки, масові заворушення та інші обставини непереборної сили.

5.2. Про виникнення обставин непереборної сили потерпіла Сторона повідомляє письмово іншу  Сторону негайно та подає інформацію про вжиті заходи щодо усунення наслідків цієї події. У випадку ненадання повідомлення потерпіла Сторона позбавляється права посилатись на дію обставин непереборної сили як на підставу для звільнення від відповідальності за невиконання цього Договору.

5.3. Факт настання обставин непереборної сили підтверджується довідкою (сертифікатом) Торгово-промислової палати України або іншим органом, уповноваженим відповідно до законодавства України підтверджувати такі обставини.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Даний  Договір  набирає  чинності з моменту підписання і діє до «____» ________201_ року**.

6.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

7. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

7.1. При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або цінностей, прямо або побічно, будь-яким особам, для здійснення впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати які-небудь неправомірні переваги чи інші неправомірні цілі.

7.2. При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються законодавством, як давання / отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

7.3. Кожна із Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання яким-небудь чином працівників іншої Сторони, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їхню користь робіт (послуг) та іншими, не позначеними у цьому пункті, способами, що ставлять працівника в певну залежність і спрямованих на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони.

Під діями працівника, здійснюваними на користь стимулюючої його Сторони, розуміються:

- надання невиправданих переваг порівняно з іншими контрагентами;

- надання будь-яких гарантій;

- прискорення існуючих процедур;

- інші дії, що виконуються працівником в рамках своїх посадових обов'язків, але йдуть всупереч з принципами прозорості та відкритості взаємин між Сторонами.

7.4. У разі виникнення у Сторони підозр, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких антикорупційних умов, відповідна Сторона зобов'язується повідомити іншу Сторону у письмовій формі. Після письмового повідомлення, відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. Це підтвердження повинне бути спрямоване протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати направлення письмового повідомлення.

7.5. У письмовому повідомленні Сторона зобов'язана посилатися на факти або надавати матеріали, що достовірно підтверджують або дають підставу припускати, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких положень цих умов контрагентом, його афілійованими особами, працівниками або посередниками виражається в діях, які кваліфікуються чинним законодавством, як давання або одержання хабаря, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

7.6. Сторони цього Договору визнають проведення процедур щодо запобігання корупції та контролюють за їх дотриманням. При цьому Сторони докладають зусилля, щоб мінімізувати ризик ділових відносин з контрагентами, які можуть бути залучені до корупційної діяльності, а також сприяють один одному в цілях запобігання корупції. При цьому Сторони забезпечують реалізацію процедур з проведення перевірок з метою запобігання ризиків залучення Сторін до корупційної діяльність.

7.7. Сторони визнають, що їхні можливі неправомірні дії та порушення антикорупційних умов цього Договору можуть нести несприятливі наслідки - від пониження рейтингу надійності контрагента до істотних обмежень по взаємодії з контрагентом, аж до розірвання цього Договору.

7.8. Сторони гарантують здійснення належного розгляду по представленим в рамках виконання цього Договору фактами, з дотриманням принципів конфіденційності та застосування ефективних заходів щодо усунення практичних труднощів та запобіганням можливих конфліктних ситуацій.

7.9. Сторони гарантують повну конфіденційність з питань виконання антикорупційних умов цього Договору, а також відсутність негативних наслідків, як для Сторони в цілому, так і для конкретних працівників Сторони, які повідомили про факт порушень.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1.  Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору.

8.2. За невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов'язань за даним Договором ВИКОНАВЕЦЬ відшкодовує ЗАМОВНИКУ завдані збитки у повному розмірі понад штрафні санкції.

8.3.  ВИКОНАВЕЦЬ несе відповідальність за якість наданих послуг. Якщо якість послуг не відповідатиме умовам Договору, вимогам чинного законодавства, ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язаний за вимогою ЗАМОВНИКА сплатити останньому штраф у розмірі 20% від вартості  Договору, а також усунути всі недоліки своїми силами, за власний рахунок та в обумовлені з ЗАМОВНИКОМ строки.

8.4. У випадку порушення строків надання послуг ВИКОНАВЕЦЬ сплачує ЗАМОВНИКУ пеню в розмірі подвійної облікової ставки, встановленої Національним банком України, що діє в період прострочення або від вартості послуг за кожен день прострочення, а за прострочення вартості послуг понад 30 днів сплачує ЗАМОВНИКУ штраф у розмірі 7 % від вартості послуг. Сплата пені та штрафу не звільняє ВИКОНАВЦЯ від виконання зобов'язань за цим Договором в натурі.

8.5. У випадку односторонньої відмови від надання послуг ВИКОНАВЕЦЬ  сплачує на користь ЗАМОВНИКА штраф у розмірі 10% від загальної вартості Договору.

8.6. Штраф та/або пеня сплачується ВИКОНАВЦЕМ протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання письмової вимоги ЗАМОВНИКА на його поточний рахунок, зазначений у розділі 13 цього Договору.

8.7. У разі не реєстрації або порушення ВИКОНАВЦЕМ строків реєстрації та порядку виписки податкової накладної ВИКОНАВЕЦЬ сплачує ЗАМОВНИКУ штраф у розмірі, еквівалентному сумі податку на додану вартість за такою податковою накладною.

9. РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

9.1. Всі спори та розбіжності, що можуть виникнути у Сторін у процесі виконання цього Договору, вони намагатимуться вирішити шляхом переговорів.

9.2. У випадку не досягнення згоди спір передається на вирішення до господарського суду згідно з встановленою чинним законодавством України підвідомчістю та підсудністю такого спору.

10. ЗМІНА УМОВ ДАНОГО ДОГОВОРУ

10.1. Умови Даного Договору можуть бути змінені, з урахуванням п.10.2 цього Договору,  за взаємною письмовою згодою Сторін, що оформлюється відповідною додатковою угодою, підписаною Сторонами та скріпленою їх печатками.

10.2. Внесення змін до Договору можливе у відповідності до вимог чинного законодавства України, в тому числі з питань державних закупівель.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства. До вищезазначених правовідносин можуть бути застосовані звичаї ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

11.2. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов’язки за даним Договором третім особам.

11.3. На момент укладення цього Договору ВИКОНАВЕЦЬ є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

11.4. На момент укладення цього Договору ЗАМОВНИК є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

11.5. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.

11.6. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов‘язуються протягом 3 робочих днів з дати настання змін у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про таку зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

11.7. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

11.8. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, якщо вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами уповноважених представників Сторін із зазначенням найменування посади та скріплені їх печатками.

11.9. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

11.10. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

12.1. Додаток № 1. Технічне завдання.

12.2. Додаток № 2: Кошторис (Договірна ціна);

12.3. Додаток № 3: Технічні вимоги

13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

| ЗАМОВНИК | ВИКОНАВЕЦЬ*** |
| --- | --- |
| Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності „Укрінтеренерго” 04080, вул. Кирилівська, 85, м. Київ Виробнича філія ДПЗД «Укрінтеренерго» «Калуська теплоелектроцентраль» 77304, вул. Промислова, 1, м. Калуш, Івано-Франківська область П/р № 26003302109 в Івано-Франківському Обласному управлінні Ощадного Банку, МФО 336503 Код ЄДРПОУ 36335452, ІПН 194806026654 Витяг з реєстру платників ПДВ №1528104500142 Тел./факс (03472) 7-89-11 Керівник виробничо-структурного підрозділу - начальник Виробничої філії Державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» «Калуська теплоелектроцентраль» ____________________________ В.І. Мазяр м.п. | _________________________________________ ________________________________________ _________________________________________ ________________________________________ _________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ _________________________________________ ________________________________________ _________________________________________ ________________________________________ _____________________________/_________________/ (П.І.Б., посада, підпис) м.п. |

* Заповнюється Учасником.

| ** Заповнюються при укладенні Договору з Учасником-переможцем. *** Заповнюється Учасником. Якщо Учасник не використовує у своїй діяльності печатку, він має право подавати документи без застосування печатки. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ДОДАТОК № 1

до проекту Договору

від_____№____

Технічне завдання

на надання послуг: «Ремонтування та технічне обслуговування металевих виробів»

(заміна елементів екранної системи котла № 1)

| № етапу | Назва послуги | Код послуги | Строк ** надання | Сума без ПДВ, грн.** | ПДВ, грн.* | Сума з ПДВ, грн.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Демонтаж екранних труб верхнього аеродинамічного виступу тилового екрану котла |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Демонтаж лівого та правого бокових екранів котла |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Монтаж екранних труб верхнього аеродинамічного виступу тилового екрану котла |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Монтаж лівого та правого бокових екранів котла |  |  |  |  |  |

Примітка:

  - Терміни надання Послуг за видами обладнання можуть бути уточнені за результатами розкриття обладнання, проведення обстеження і дефектації.

  - Плановий термін проведення поточного ремонту котла ст. № 1 з 22.08.2016 по 03.10.2016 року.

| ЗАМОВНИК | ВИКОНАВЕЦЬ*** |
| --- | --- |
| Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності „Укрінтеренерго” 04080, вул. Кирилівська, 85, м. Київ Виробнича філія ДПЗД «Укрінтеренерго» «Калуська теплоелектроцентраль» 77304, вул. Промислова, 1, м. Калуш, Івано-Франківська область П/р № 26003302109 в Івано-Франківському Обласному управлінні Ощадного Банку, МФО 336503 Код ЄДРПОУ 36335452, ІПН 194806026654 Витяг з реєстру платників ПДВ №1528104500142 Тел./факс (03472) 7-89-11 Керівник виробничо-структурного підрозділу - начальник Виробничої філії Державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» «Калуська теплоелектроцентраль» ____________________________ В.І. Мазяр м.п. | _________________________________________ ________________________________________ _________________________________________ ________________________________________ _________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ _________________________________________ ________________________________________ _________________________________________ ________________________________________ _____________________________/_________________/ (П.І.Б., посада, підпис) м.п. |
| * Учасник повинен заповнити всі графи таблиці. ** Строк виконання Послуг визначаються та заповнюються при укладенні Договору з Учасником-переможцем. *** Заповнюється Учасником. Якщо Учасник не використовує у своїй діяльності печатку, він має право подавати документи без застосування печатки. |  |  |  |

Додаток 5 до документації

конкурсних торгів

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ КОНВЕРТУ

1. Лицевий бік конверта пропозиції конкурсних торгів:

| _______________________________________________________ (повне найменування/ПІБ Учасника) _______________________________________________________ (місцезнаходження/місце проживання Учасника) (ПІБ відповідальної особи за подання пропозиції конкурсних торгів) (код ЄДРПОУ (номер ДРФО), номери контактних телефонів та факсу Учасника) |  |
| --- | --- |
| Пропозиція конкурсних торгів_______________________ для процедури - відкритих торгів (назва Учасника) Послуги щодо «Ремонтування та технічне обслуговування металевих виробів» (заміна елементів екранної системи котла № 1) |
|  | Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» Виробнича філія Державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» «Калуська теплоелектроцентраль» Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Промислова, 1, 77304. |

2. Зворотній бік конверта пропозиції конкурсних торгів маркується написом «Не відкривати до ______________» (зазначається  Учасником дата та час розкриття пропозиції конкурсних торгів).

# Text boxes

Заповнюється

Учасником